## U2-1-TOP
Crate | U2-1-TOP
S/N | 501
Sub-System | CDC/FDC
Function | HV
Slot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Module | A1550P | A1550P | A1550P |  |  | A1550P | A1550P |  | A1550N | A1550N
S/N
Channel | CDC | CDC | CDC |  |  | FDC | FDC |  | FDC | FDC
0-23 | +HV CDC1 | +HV CDC2 | +HV CDC3 |  |  | +HV FDC1 | +HV FDC2 |  | -HV FDC1 | -HV FDC2
Cable Manager | VCM-U2-2-R-A | [7 empty] | VCM-U2-1-R-A
fADC250 | fADC125 | F1TDC | DISC | HV | LV/BIAS
HV Channel | CDC HVB +HV CDC1 | CDC HVB +HV CDC2 | CDC HVB +HV CDC3
0 | A1 | A2 | A3
1 | B1 | B2 | A4
2 | C11 | B3 | B4
3 | C1 | C2 | C4
4 | D14 | C3 | D5
5 | D1 | D3 | D6
6 | D2 | D4 | E5
7 | E17 | E2 | E6
8 | E1 | E3 | E7
9 | F19 | E4 | F6
10 | F1 | F3 | F7
11 | F2 | F4 | F8
12 | G21 | F5 | F9
13 | G1 | G3 | G7
14 | G2 | G4 | G8
15 | H23 | G5 | G9
16 | H24 | G6 | G10
17 | H1 | H3,I4 | H7,I8
18 | H2 | H4,I5 | H8,I9
19 | I1,I26 | H5,I6 | H9,I10
20 | I2,I3 | H6,I7 | H10,I11
21 |  |  | H11,I12
22
23

## U2-2-BOT
Crate | U2-2-BOT
S/N
Sub-System | FDC
Function | BIAS/LV
Slot | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Module | MPV8030L | MPV8008L | MPV8008L | MPV8008L | MPV8008L | MPV8008L | MPV8008L | MPV8008L | MPV8008L | MPV8008L
S/N
Channel
0 | FDC1,C1,W1-48 FDC1,C1,W49-96 FDC1,C2,W1-48 FDC1,C2,W49-96 FDC1,C3,W1-48 FDC1,C3,W49-96 FDC1,C4,W1-48 FDC1,C4,W49-96 | FDC1,C1,W1-48 FDC1,C1,W49-96 FDC1,C2,W1-48 FDC1,C2,W49-96 | FDC3,C1,W1-48 FDC3,C1,W49-96 FDC3,C2,W1-48 FDC3,C2,W49-96 | FDC1,C5,D49-72 FDC1,C3,U73-96A FDC1,C2,U169-192 FDC1,C3,U97A-120 FDC1,C6,U85B-108B FDC1,C5,D25-48 FDC1,C6,D121-144 FDC1,C4,U1-24 | FDC1,C3,D49-72 FDC1,C1,U73-96A FDC1,C4,U85B-105B FDC1,C6,U169-192 FDC1,C3,D25-48 FDC1,C4,D121-144 FDC1,C2,U1-24 FDC1,C1,U97A-120 | FDC2,C1,D145-168 FDC2,C3,U145-168 FDC2,C6,D49-72 FDC2,C4,U73-96A FDC2,C3,U169-192 FDC2,C1,U85B-105B FDC2,C1,D121-144 FDC2,C4,U97A-120 | FDC2,C1,U145-168 FDC2,C5,D145-168 FDC2,C4,D49-72 FDC2,C2,U73-96A FDC2,C1,U169-192 FDC2,C5,U85B-105B FDC2,C4,D25-48 FDC2,C5,D121-144 | FDC3,C1,D49-72 FDC3,C5,U73-96A FDC3,C4,U169-192 FDC3,C2,U85B-105B FDC3,C1,D25-48 FDC3,C2,D121-144 FDC3,C5,U97A-120 FDC3,C6,U1-24 | FDC3,C6,D25-48 FDC3,C5,U1-24 FDC3,C6,D1-24 FDC3,C5,U25-48 FDC3,C2,D25-48 FDC3,C1,U1-24 FDC3,C2,D1-24 FDC3,C1,U25-48 | FDC4,C5,U145-168 FDC4,C3,D145-168 FDC4,C2,D49-72 FDC4,C6,U73-96A FDC4,C5,U169-192 FDC4,C3,U85B-105B FDC4,C3,D121-144 FDC4,C6,U97A-120
1 | FDC1,C5,W1-48 FDC1,C5,W49-96 FDC1,C6,W1-48 FDC1,C6,W49-96 FDC2,C1,W1-48 FDC2,C1,W49-96 FDC2,C2,W1-48 FDC2,C2,W49-96 | FDC1,C3,W1-48 FDC1,C3,W49-96 FDC1,C4,W1-48 FDC1,C4,W49-96 | FDC3,C3,W1-48 FDC3,C3,W49-96 FDC3,C4,W1-48 FDC3,C4,W49-96 | FDC1,C5,D1-24 FDC1,C3,U121-144 FDC1,C4,U25-48 FDC1,C6,D97A-120 FDC1,C1,D169-192 FDC1,C3,D85B-108B FDC1,C6,D73-96A FDC1,C4,U49-72 | FDC1,C3,D1-24 FDC1,C1,U121-144 FDC1,C2,U25-48 FDC1,C1,D85B-105B FDC1,C4,D97A-120 FDC1,C5,D169-192 FDC1,C4,D73-96A FDC1,C2,U49-72 | FDC2,C4,U121-144 FDC2,C1,D97A-120 FDC2,C2,D169-192 FDC2,C4,D85B-105B FDC2,C1,D73-96A FDC2,C5,U49-72 FDC2,C4,U145-168 FDC2,C2,D145-168 | FDC2,C2,U121-144 FDC2,C3,U25-48 FDC2,C2,D85B-105B FDC2,C6,D169-192 FDC2,C5,D73-96A FDC2,C3,U49-72 FDC2,C2,U145-168 FDC2,C6,D145-168 | FDC3,C1,D1-24 FDC3,C2,D97A-120 FDC3,C5,U121-144 FDC3,C6,U25-48 FDC3,C5,D85B-105B FDC3,C3,D169-192 FDC3,C2,D73-96A FDC3,C6,U49-72 | FDC3,C2,U97A-120 FDC3,C3,U1-24 FDC3,C4,D1-24 FDC3,C5,D97A-120 | FDC4,C3,D97A-120 FDC4,C6,U121-144 FDC4,C6,D85B-105B FDC4,C4,D169-192 FDC4,C3,D73-96A FDC4,C1,U49-72 FDC4,C4,D145-168 FDC4,C6,U145-168
2 | FDC2,C3,W1-48 FDC2,C3,W49-96 FDC2,C4,W1-48 FDC2,C4,W49-96 FDC2,C5,W1-48 FDC2,C5,W49-96 FDC2,C6,W1-48 FDC2,C6,W49-96 | FDC1,C5,W1-48 FDC1,C5,W49-96 FDC1,C6,W1-48 FDC1,C6,W49-96 | FDC3,C5,W1-48 FDC3,C5,W49-96 FDC3,C6,W1-48 FDC3,C6,W49-96 | FDC1,C1,D145-168 FDC1,C3,U145-168 FDC1,C6,D49-72 FDC1,C4,U73-96A FDC1,C3,U169-192 FDC1,C1,U85B-105B FDC1,C1,D121-144 FDC1,C4,U97A-120 | FDC1,C1,U145-168 FDC1,C5,D145-168 FDC1,C4,D49-72 FDC1,C2,U73-96A FDC1,C1,U169-192 FDC1,C5,U85B-105B FDC1,C4,D25-48 FDC1,C5,D121-144 | FDC2,C1,D49-72 FDC2,C5,U73-96A FDC2,C4,U169-192 FDC2,C2,U85B-105B FDC2,C1,D25-48 FDC2,C2,D121-144 FDC2,C5,U97A-120 FDC2,C6,U1-24 | FDC2,C6,D25-48 FDC2,C5,U1-24 FDC2,C6,D1-24 FDC2,C5,U25-48 FDC2,C2,D25-48 FDC2,C1,U1-24 FDC2,C2,D1-24 FDC2,C1,U25-48 | FDC3,C5,U145-168 FDC3,C3,D145-168 FDC3,C2,D49-72 FDC3,C6,U73-96A FDC3,C5,U169-192 FDC3,C3,U85B-105B FDC3,C3,D121-144 FDC3,C6,U97A-120 | FDC4,C5,D49-72 FDC4,C3,U73-96A FDC4,C2,U169-192 FDC4,C3,U97A-120 FDC4,C6,U85B-108B FDC4,C5,D25-48 FDC4,C6,D121-144 FDC4,C4,U1-24 | FDC4,C3,D49-72 FDC4,C1,U73-96A FDC4,C4,U85B-105B FDC4,C6,U169-192 FDC4,C3,D25-48 FDC4,C4,D121-144 FDC4,C2,U1-24 FDC4,C1,U97A-120
3 | SPARE | FDC2,C1,W1-48 FDC2,C1,W49-96 FDC2,C2,W1-48 FDC2,C2,W49-96 | FDC4,C1,W1-48 FDC4,C1,W49-96 FDC4,C2,W1-48 FDC4,C2,W49-96 | FDC1,C4,U121-144 FDC1,C1,D97A-120 FDC1,C2,D169-192 FDC1,C4,D85B-105B FDC1,C1,D73-96A FDC1,C5,U49-72 FDC1,C4,U145-168 FDC1,C2,D145-168 | FDC1,C2,U121-144 FDC1,C3,U25-48 FDC1,C2,D85B-105B FDC1,C6,D169-192 FDC1,C5,D73-96A FDC1,C3,U49-72 FDC1,C2,U145-168 FDC1,C6,D145-168 | FDC2,C1,D1-24 FDC2,C2,D97A-120 FDC2,C5,U121-144 FDC2,C6,U25-48 FDC2,C5,D85B-105B FDC2,C3,D169-192 FDC2,C2,D73-96A FDC2,C6,U49-72 | FDC2,C2,U97A-120 FDC2,C3,U1-24 FDC2,C4,D1-24 FDC2,C5,D97A-120 | FDC3,C3,D97A-120 FDC3,C6,U121-144 FDC3,C6,D85B-105B FDC3,C4,D169-192 FDC3,C3,D73-96A FDC3,C1,U49-72 FDC3,C4,D145-168 FDC3,C6,U145-168 | FDC4,C5,D1-24 FDC4,C3,U121-144 FDC4,C4,U25-48 FDC4,C6,D97A-120 FDC4,C1,D169-192 FDC4,C3,D85B-108B FDC4,C6,D73-96A FDC4,C4,U49-72 | FDC4,C3,D1-24 FDC4,C1,U121-144 FDC4,C2,U25-48 FDC4,C1,D85B-105B FDC4,C4,D97A-120 FDC4,C5,D169-192 FDC4,C4,D73-96A FDC4,C2,U49-72
4 | FDC3,C1,W1-48 FDC3,C1,W49-96 FDC3,C2,W1-48 FDC3,C2,W49-96 FDC3,C3,W1-48 FDC3,C3,W49-96 FDC3,C4,W1-48 FDC3,C4,W49-96 | FDC2,C3,W1-48 FDC2,C3,W49-96 FDC2,C4,W1-48 FDC2,C4,W49-96 | FDC4,C3,W1-48 FDC4,C3,W49-96 FDC4,C4,W1-48 FDC4,C4,W49-96 | FDC1,C1,D49-72 FDC1,C5,U73-96A FDC1,C4,U169-192 FDC1,C2,U85B-105B FDC1,C1,D25-48 FDC1,C2,D121-144 FDC1,C5,U97A-120 FDC1,C6,U1-24 | FDC1,C6,D25-48 FDC1,C5,U1-24 FDC1,C6,D1-24 FDC1,C5,U25-48 FDC1,C2,D25-48 FDC1,C1,U1-24 FDC1,C2,D1-24 FDC1,C1,U25-48 | FDC2,C5,U145-168 FDC2,C3,D145-168 FDC2,C2,D49-72 FDC2,C6,U73-96A FDC2,C5,U169-192 FDC2,C3,U85B-105B FDC2,C3,D121-144 FDC2,C6,U97A-120 | FDC3,C5,D49-72 FDC3,C3,U73-96A FDC3,C2,U169-192 FDC3,C3,U97A-120 FDC3,C6,U85B-108B FDC3,C5,D25-48 FDC3,C6,D121-144 FDC3,C4,U1-24 | FDC3,C3,D49-72 FDC3,C1,U73-96A FDC3,C4,U85B-105B FDC3,C6,U169-192 FDC3,C3,D25-48 FDC3,C4,D121-144 FDC3,C2,U1-24 FDC3,C1,U97A-120 | FDC4,C1,D145-168 FDC4,C3,U145-168 FDC4,C6,D49-72 FDC4,C4,U73-96A FDC4,C3,U169-192 FDC4,C1,U85B-105B FDC1,C1,D121-144 FDC1,C4,U97A-120 | FDC4,C1,U145-168 FDC4,C5,D145-168 FDC4,C4,D49-72 FDC4,C2,U73-96A FDC4,C1,U169-192 FDC4,C5,U85B-105B FDC4,C4,D25-48 FDC4,C5,D121-144
5 | FDC3,C5,W1-48 FDC3,C5,W49-96 FDC3,C6,W1-48 FDC3,C6,W49-96 FDC4,C1,W1-48 FDC4,C1,W49-96 FDC4,C2,W1-48 FDC4,C2,W49-96 | FDC2,C5,W1-48 FDC2,C5,W49-96 FDC2,C6,W1-48 FDC2,C6,W49-96 | FDC4,C5,W1-48 FDC4,C5,W49-96 FDC4,C6,W1-48 FDC4,C6,W49-96 | FDC1,C1,D1-24 FDC1,C2,D97A-120 FDC1,C5,U121-144 FDC1,C6,U25-48 FDC1,C5,D85B-105B FDC1,C3,D169-192 FDC1,C2,D73-96A FDC1,C6,U49-72 | FDC1,C2,U97A-120 FDC1,C3,U1-24 FDC1,C4,D1-24 FDC1,C5,D97A-120 | FDC2,C3,D97A-120 FDC2,C6,U121-144 FDC2,C6,D85B-105B FDC2,C4,D169-192 FDC2,C3,D73-96A FDC2,C1,U49-72 FDC2,C4,D145-168 FDC2,C6,U145-168 | FDC3,C5,D1-24 FDC3,C3,U121-144 FDC3,C4,U25-48 FDC3,C6,D97A-120 FDC3,C1,D169-192 FDC3,C3,D85B-108B FDC3,C6,D73-96A FDC3,C4,U49-72 | FDC3,C3,D1-24 FDC3,C1,U121-144 FDC3,C2,U25-48 FDC3,C1,D85B-105B FDC3,C4,D97A-120 FDC3,C5,D169-192 FDC3,C4,D73-96A FDC3,C2,U49-72 | FDC4,C4,U121-144 FDC4,C1,D97A-120 FDC4,C2,D169-192 FDC4,C4,D85B-105B FDC4,C1,D73-96A FDC4,C5,U49-72 FDC4,C4,U145-168 FDC4,C2,D145-168 | FDC4,C2,U121-144 FDC4,C3,U25-48 FDC4,C2,D85B-105B FDC4,C6,D169-192 FDC4,C5,D73-96A FDC4,C3,U49-72 FDC4,C2,U145-168 FDC4,C6,D145-168
6 | FDC4,C3,W1-48 FDC4,C3,W49-96 FDC4,C4,W1-48 FDC4,C4,W49-96 FDC4,C5,W1-48 FDC4,C5,W49-96 FDC4,C6,W1-48 FDC4,C6,W49-96 | SPARE | SPARE | FDC1,C5,U145-168 FDC1,C3,D145-168 FDC1,C2,D49-72 FDC1,C6,U73-96A FDC1,C5,U169-192 FDC1,C3,U85B-105B FDC1,C3,D121-144 FDC1,C6,U97A-120 | FDC2,C5,D49-72 FDC2,C3,U73-96A FDC2,C2,U169-192 FDC2,C3,U97A-120 FDC2,C6,U85B-108B FDC2,C5,D25-48 FDC2,C6,D121-144 FDC2,C4,U1-24 | FDC2,C3,D49-72 FDC2,C1,U73-96A FDC2,C4,U85B-105B FDC2,C6,U169-192 FDC2,C3,D25-48 FDC2,C4,D121-144 FDC2,C2,U1-24 FDC2,C1,U97A-120 | FDC3,C1,D145-168 FDC3,C3,U145-168 FDC3,C6,D49-72 FDC3,C4,U73-96A FDC3,C3,U169-192 FDC3,C1,U85B-105B FDC3,C1,D121-144 FDC3,C4,U97A-120 | FDC3,C1,U145-168 FDC3,C5,D145-168 FDC3,C4,D49-72 FDC3,C2,U73-96A FDC3,C1,U169-192 FDC3,C5,U85B-105B FDC3,C4,D25-48 FDC3,C5,D121-144 | FDC4,C1,D49-72 FDC4,C5,U73-96A FDC4,C4,U169-192 FDC4,C2,U85B-105B FDC4,C1,D25-48 FDC4,C2,D121-144 FDC4,C5,U97A-120 FDC4,C6,U1-24 | FDC4,C6,D25-48 FDC4,C5,U1-24 FDC4,C6,D1-24 FDC4,C5,U25-48 FDC4,C2,D25-48 FDC4,C1,U1-24 FDC4,C2,D1-24 FDC4,C1,U25-48
7 | SPARE | SPARE | SPARE | FDC1,C3,D97A-120 FDC1,C6,U121-144 FDC1,C6,D85B-105B FDC1,C4,D169-192 FDC1,C3,D73-96A FDC1,C1,U49-72 FDC1,C4,D145-168 FDC1,C6,U145-168 | FDC2,C5,D1-24 FDC2,C3,U121-144 FDC2,C4,U25-48 FDC2,C6,D97A-120 FDC2,C1,D169-192 FDC2,C3,D85B-108B FDC2,C6,D73-96A FDC2,C4,U49-72 | FDC2,C3,D1-24 FDC2,C1,U121-144 FDC2,C2,U25-48 FDC2,C1,D85B-105B FDC2,C4,D97A-120 FDC2,C5,D169-192 FDC2,C4,D73-96A FDC2,C2,U49-72 | FDC3,C4,U121-144 FDC3,C1,D97A-120 FDC3,C2,D169-192 FDC3,C4,D85B-105B FDC3,C1,D73-96A FDC3,C5,U49-72 FDC3,C4,U145-168 FDC3,C2,D145-168 | FDC3,C2,U121-144 FDC3,C3,U25-48 FDC3,C2,D85B-105B FDC3,C6,D169-192 FDC3,C5,D73-96A FDC3,C3,U49-72 FDC3,C2,U145-168 FDC3,C6,D145-168 | FDC4,C1,D1-24 FDC4,C2,D97A-120 FDC4,C5,U121-144 FDC4,C6,U25-48 FDC4,C5,D85B-105B FDC4,C3,D169-192 FDC4,C2,D73-96A FDC4,C6,U49-72 | FDC4,C2,U97A-120 FDC4,C3,U1-24 FDC4,C4,D1-24 FDC4,C5,D97A-120
| +VTH Supply | +V Supply | +V Supply | +V Supply | +V Supply | +V Supply | +V Supply | +V Supply | +V Supply | +V Supply
| ANODES |  |  | CATHODES
Cable Manager | VCM-U2-2-F-A |  |  |  |  | VCM-U2-3-F-A
Labels from Supply (Ch0 - 3) to Distribution | U2-2-BOT-0 U2-2-LVD1-J3 | U2-2-BOT-1 U2-2-LVD1-J1 | U2-2-BOT-2 U2-2-LVD1-J4 | U2-2-BOT-3 U2-2-LVD2-J1 | U2-2-BOT-4 U2-2-LVD2-J4 | U2-2-BOT-5 U2-2-LVD3-J1 | U2-2-BOT-6 U2-2-LVD3-J4 | U2-2-BOT-7 U2-2-LVD4-J1 | U2-2-BOT-8 U2-2-LVD4-J4 | U2-2-BOT-9 U2-2-LVD5-J1
Labels from Supply (Ch4 - 7) to Distribution | U2-2-BOT-0 U2-2-LVD1-J6 | U2-2-BOT-1 U2-2-LVD1-J2 | U2-2-BOT-2 U2-2-LVD1-J5 | U2-2-BOT-3 U2-2-LVD2-J2 | U2-2-BOT-4 U2-2-LVD2-J5 | U2-2-BOT-5 U2-2-LVD3-J2 | U2-2-BOT-6 U2-2-LVD3-J5 | U2-2-BOT-7 U2-2-LVD4-J2 | U2-2-BOT-8 U2-2-LVD4-J5 | U2-2-BOT-9 U2-2-LVD5-J2
fADC250 | fADC125 | F1TDC | DISC | HV | LV/BIAS
LV Dist. | U2-2-LVD1
Function | Anodes
| +VTH Supply |  | +V Supply
| MPV8030L |  | MPV8008L
| Slot 0 |  | Slot 1
Output Connector | Ch | Input Connector | Ch | Input Connector | LV Cable label 1 | LV Cable label 2 | Cable Type | Cable Manager
P1 | 0 | J3 | 0 | J1 | FDC1,C1,W1-48 FDC1,C1,W49-96 | U2-2-LVD1-P1 | TYPE 4 | VCM-U2-2-F-A
P2 | 0 |  | 0 |  | FDC1,C2,W1-48 FDC1,C2,W49-96 | U2-2-LVD1-P2 | TYPE 4
P3 | 0 |  | 1 |  | FDC1,C3,W1-48 FDC1,C3,W49-96 | U2-2-LVD1-P3 | TYPE 4
P4 | 0 |  | 1 |  | FDC1,C4,W1-48 FDC1,C4,W49-96 | U2-2-LVD1-P4 | TYPE 4
P5 | 1 |  | 2 |  | FDC1,C5,W1-48 FDC1,C5,W49-96 | U2-2-LVD1-P5 | TYPE 4
P6 | 1 |  | 2 |  | FDC1,C6,W1-48 FDC1,C6,W49-96 | U2-2-LVD1-P6 | TYPE 4
P7 | 1 |  | 3 |  | FDC2,C1,W1-48 FDC2,C1,W49-96 | U2-2-LVD1-P7 | TYPE 4
P8 | 1 |  | 3 |  | FDC2,C2,W1-48 FDC2,C2,W49-96 | U2-2-LVD1-P8 | TYPE 4
P9 | 2 |  | 4 | J2 | FDC2,C3,W1-48 FDC2,C3,W49-96 | U2-2-LVD1-P9 | TYPE 4
P10 | 2 |  | 4 |  | FDC2,C4,W1-48 FDC2,C4,W49-96 | U2-2-LVD1-P10 | TYPE 4
P11 | 2 |  | 5 |  | FDC2,C5,W1-48 FDC2,C5,W49-96 | U2-2-LVD1-P11 | TYPE 4
P12 | 2 |  | 5 |  | FDC2,C6,W1-48 FDC2,C6,W49-96 | U2-2-LVD1-P12 | TYPE 4
P13 | 3 |  | 6 |  | SPARE 1 | TYPE 4 FDC1 | TYPE 4
P14 | 3 |  | 6 |  | SPARE 2 | TYPE 4 FDC2 | TYPE 4
P15 | 3 |  | 7
P16 | 3 |  | 7
Slot 2
Ch
P17 | 4 | J6 | 0 | J4 | FDC3,C1,W1-48 FDC3,C1,W49-96 | U2-2-LVD1-P17 | TYPE 4 | VCM-U2-3-F-A
P18 | 4 |  | 0 |  | FDC3,C2,W1-48 FDC3,C2,W49-96 | U2-2-LVD1-P18 | TYPE 4
P19 | 4 |  | 1 |  | FDC3,C3,W1-48 FDC3,C3,W49-96 | U2-2-LVD1-P19 | TYPE 4
P20 | 4 |  | 1 |  | FDC3,C4,W1-48 FDC3,C4,W49-96 | U2-2-LVD1-P20 | TYPE 4
P21 | 5 |  | 2 |  | FDC3,C5,W1-48 FDC3,C5,W49-96 | U2-2-LVD1-P21 | TYPE 4
P22 | 5 |  | 2 |  | FDC3,C6,W1-48 FDC3,C6,W49-96 | U2-2-LVD1-P22 | TYPE 4
P23 | 5 |  | 3 |  | FDC4,C1,W1-48 FDC4,C1,W49-96 | U2-2-LVD1-P23 | TYPE 4
P24 | 5 |  | 3 |  | FDC4,C2,W1-48 FDC4,C2,W49-96 | U2-2-LVD1-P24 | TYPE 4
P25 | 6 |  | 4 | J5 | FDC4,C3,W1-48 FDC4,C3,W49-96 | U2-2-LVD1-P25 | TYPE 4
P26 | 6 |  | 4 |  | FDC4,C4,W1-48 FDC4,C4,W49-96 | U2-2-LVD1-P26 | TYPE 4
P27 | 6 |  | 5 |  | FDC4,C5,W1-48 FDC4,C5,W49-96 | U2-2-LVD1-P27 | TYPE 4
P28 | 6 |  | 5 |  | FDC4,C6,W1-48 FDC4,C6,W49-96 | U2-2-LVD1-P28 | TYPE 4
P29 | 7 |  | 6 |  | SPARE 3 | TYPE 4 FDC3 | TYPE 4
P30 | 7 |  | 6 |  | SPARE 4 | TYPE 4 FDC4 | TYPE 4
P31 | 7 |  | 7
P32 | 7 |  | 7
LV Dist. | U2-2-LVD2
Function | Cathodes
+V Supply
MPV8008L
Slot 3
Output Connector | Ch | Input Connector | LV Cable label 1 | LV Cable label 2 | Cable Type | Cable Manager
P1 | 0 | J1 | FDC1,C5,D49-72 FDC1,C3,U73-96A FDC1,C2,U169-192 FDC1,C3,U97A-120 | U2-2-LVD2-P1 | TYPE 2 | VCM-U2-2-F-A
P2 | 0 |  | FDC1,C6,U85B-108B FDC1,C5,D25-48 FDC1,C6,D121-144 FDC1,C4,U1-24 | U2-2-LVD2-P2 | TYPE 2
P3 | 1 |  | FDC1,C5,D1-24 FDC1,C3,U121-144 FDC1,C4,U25-48 FDC1,C6,D97A-120 | U2-2-LVD2-P3 | TYPE 2
P4 | 1 |  | FDC1,C1,D169-192 FDC1,C3,D85B-108B FDC1,C6,D73-96A FDC1,C4,U49-72 | U2-2-LVD2-P4 | TYPE 2
P5 | 2 |  | FDC1,C1,D145-168 FDC1,C3,U145-168 FDC1,C6,D49-72 FDC1,C4,U73-96A | U2-2-LVD2-P5 | TYPE 2
P6 | 2 |  | FDC1,C3,U169-192 FDC1,C1,U85B-105B FDC1,C1,D121-144 FDC1,C4,U97A-120 | U2-2-LVD2-P6 | TYPE 2
P7 | 3 |  | FDC1,C4,U121-144 FDC1,C1,D97A-120 FDC1,C2,D169-192 FDC1,C4,D85B-105B | U2-2-LVD2-P7 | TYPE 2
P8 | 3 |  | FDC1,C1,D73-96A FDC1,C5,U49-72 FDC1,C4,U145-168 FDC1,C2,D145-168 | U2-2-LVD2-P8 | TYPE 2
P9 | 4 | J2 | FDC1,C1,D49-72 FDC1,C5,U73-96A FDC1,C4,U169-192 FDC1,C2,U85B-105B | U2-2-LVD2-P9 | TYPE 2
P10 | 4 |  | FDC1,C1,D25-48 FDC1,C2,D121-144 FDC1,C5,U97A-120 FDC1,C6,U1-24 | U2-2-LVD2-P10 | TYPE 2
P11 | 5 |  | FDC1,C1,D1-24 FDC1,C2,D97A-120 FDC1,C5,U121-144 FDC1,C6,U25-48 | U2-2-LVD2-P11 | TYPE 2
P12 | 5 |  | FDC1,C5,D85B-105B FDC1,C3,D169-192 FDC1,C2,D73-96A FDC1,C6,U49-72 | U2-2-LVD2-P12 | TYPE 2
P13 | 6 |  | FDC1,C5,U145-168 FDC1,C3,D145-168 FDC1,C2,D49-72 FDC1,C6,U73-96A | U2-2-LVD2-P13 | TYPE 2
P14 | 6 |  | FDC1,C5,U169-192 FDC1,C3,U85B-105B FDC1,C3,D121-144 FDC1,C6,U97A-120 | U2-2-LVD2-P14 | TYPE 2
P15 | 7 |  | FDC1,C3,D97A-120 FDC1,C6,U121-144 FDC1,C6,D85B-105B FDC1,C4,D169-192 | U2-2-LVD2-P15 | TYPE 2
P16 | 7 |  | FDC1,C3,D73-96A FDC1,C1,U49-72 FDC1,C4,D145-168 FDC1,C6,U145-168 | U2-2-LVD2-P16 | TYPE 2
Slot 4
Ch
P17 | 0 | J4 | FDC1,C3,D49-72 FDC1,C1,U73-96A FDC1,C4,U85B-105B FDC1,C6,U169-192 | U2-2-LVD2-P17 | TYPE 2 | VCM-U2-3-F-A
P18 | 0 |  | FDC1,C3,D25-48 FDC1,C4,D121-144 FDC1,C2,U1-24 FDC1,C1,U97A-120 | U2-2-LVD2-P18 | TYPE 2
P19 | 1 |  | FDC1,C3,D1-24 FDC1,C1,U121-144 FDC1,C2,U25-48 FDC1,C1,D85B-105B | U2-2-LVD2-P19 | TYPE 2
P20 | 1 |  | FDC1,C4,D97A-120 FDC1,C5,D169-192 FDC1,C4,D73-96A FDC1,C2,U49-72 | U2-2-LVD2-P20 | TYPE 2
P21 | 2 |  | FDC1,C1,U145-168 FDC1,C5,D145-168 FDC1,C4,D49-72 FDC1,C2,U73-96A | U2-2-LVD2-P21 | TYPE 2
P22 | 2 |  | FDC1,C1,U169-192 FDC1,C5,U85B-105B FDC1,C4,D25-48 FDC1,C5,D121-144 | U2-2-LVD2-P22 | TYPE 2
P23 | 3 |  | FDC1,C2,U121-144 FDC1,C3,U25-48 FDC1,C2,D85B-105B FDC1,C6,D169-192 | U2-2-LVD2-P23 | TYPE 2
P24 | 3 |  | FDC1,C5,D73-96A FDC1,C3,U49-72 FDC1,C2,U145-168 FDC1,C6,D145-168 | U2-2-LVD2-P24 | TYPE 2
P25 | 4 | J5 | FDC1,C6,D25-48 FDC1,C5,U1-24 FDC1,C6,D1-24 FDC1,C5,U25-48 | U2-2-LVD2-P25 | TYPE 3
P26 | 4 |  | FDC1,C2,D25-48 FDC1,C1,U1-24 FDC1,C2,D1-24 FDC1,C1,U25-48 | U2-2-LVD2-P26 | TYPE 3
P27 | 5 |  | FDC1,C2,U97A-120 FDC1,C3,U1-24 FDC1,C4,D1-24 FDC1,C5,D97A-120 | U2-2-LVD2-P27 | TYPE 3
P28 | 5 |  | SPARE 1 | TYPE 3 FDC1 | TYPE 3
P29 | 6 |  | FDC2,C5,D49-72 FDC2,C3,U73-96A FDC2,C2,U169-192 FDC2,C3,U97A-120 | U2-2-LVD2-P29 | TYPE 2
P30 | 6 |  | FDC2,C6,U85B-108B FDC2,C5,D25-48 FDC2,C6,D121-144 FDC2,C4,U1-24 | U2-2-LVD2-P30 | TYPE 2
P31 | 7 |  | FDC2,C5,D1-24 FDC2,C3,U121-144 FDC2,C4,U25-48 FDC2,C6,D97A-120 | U2-2-LVD2-P31 | TYPE 2
P32 | 7 |  | FDC2,C1,D169-192 FDC2,C3,D85B-108B FDC2,C6,D73-96A FDC2,C4,U49-72 | U2-2-LVD2-P32 | TYPE 2
LV Dist. | U2-2-LVD3
Function | Cathodes
+V Supply
MPV8008L
Slot 5
Output Connector | Ch | Input Connector | LV Cable label 1 | LV Cable label 2 | Cable Type | Cable Manager
P1 | 0 | J1 | FDC2,C1,D145-168 FDC2,C3,U145-168 FDC2,C6,D49-72 FDC2,C4,U73-96A | U2-2-LVD3-P1 | TYPE 2 | VCM-U2-2-F-A
P2 | 0 |  | FDC2,C3,U169-192 FDC2,C1,U85B-105B FDC2,C1,D121-144 FDC2,C4,U97A-120 | U2-2-LVD3-P2 | TYPE 2
P3 | 1 |  | FDC2,C4,U121-144 FDC2,C1,D97A-120 FDC2,C2,D169-192 FDC2,C4,D85B-105B | U2-2-LVD3-P3 | TYPE 2
P4 | 1 |  | FDC2,C1,D73-96A FDC2,C5,U49-72 FDC2,C4,U145-168 FDC2,C2,D145-168 | U2-2-LVD3-P4 | TYPE 2
P5 | 2 |  | FDC2,C1,D49-72 FDC2,C5,U73-96A FDC2,C4,U169-192 FDC2,C2,U85B-105B | U2-2-LVD3-P5 | TYPE 2
P6 | 2 |  | FDC2,C1,D25-48 FDC2,C2,D121-144 FDC2,C5,U97A-120 FDC2,C6,U1-24 | U2-2-LVD3-P6 | TYPE 2
P7 | 3 |  | FDC2,C1,D1-24 FDC2,C2,D97A-120 FDC2,C5,U121-144 FDC2,C6,U25-48 | U2-2-LVD3-P7 | TYPE 2
P8 | 3 |  | FDC2,C5,D85B-105B FDC2,C3,D169-192 FDC2,C2,D73-96A FDC2,C6,U49-72 | U2-2-LVD3-P8 | TYPE 2
P9 | 4 | J2 | FDC2,C5,U145-168 FDC2,C3,D145-168 FDC2,C2,D49-72 FDC2,C6,U73-96A | U2-2-LVD3-P9 | TYPE 2
P10 | 4 |  | FDC2,C5,U169-192 FDC2,C3,U85B-105B FDC2,C3,D121-144 FDC2,C6,U97A-120 | U2-2-LVD3-P10 | TYPE 2
P11 | 5 |  | FDC2,C3,D97A-120 FDC2,C6,U121-144 FDC2,C6,D85B-105B FDC2,C4,D169-192 | U2-2-LVD3-P11 | TYPE 2
P12 | 5 |  | FDC2,C3,D73-96A FDC2,C1,U49-72 FDC2,C4,D145-168 FDC2,C6,U145-168 | U2-2-LVD3-P12 | TYPE 2
P13 | 6 |  | FDC2,C3,D49-72 FDC2,C1,U73-96A FDC2,C4,U85B-105B FDC2,C6,U169-192 | U2-2-LVD3-P13 | TYPE 2
P14 | 6 |  | FDC2,C3,D25-48 FDC2,C4,D121-144 FDC2,C2,U1-24 FDC2,C1,U97A-120 | U2-2-LVD3-P14 | TYPE 2
P15 | 7 |  | FDC2,C3,D1-24 FDC2,C1,U121-144 FDC2,C2,U25-48 FDC2,C1,D85B-105B | U2-2-LVD3-P15 | TYPE 2
P16 | 7 |  | FDC2,C4,D97A-120 FDC2,C5,D169-192 FDC2,C4,D73-96A FDC2,C2,U49-72 | U2-2-LVD3-P16 | TYPE 2
Slot 6
Ch
P17 | 0 | J4 | FDC2,C1,U145-168 FDC2,C5,D145-168 FDC2,C4,D49-72 FDC2,C2,U73-96A | U2-2-LVD3-P17 | TYPE 2 | VCM-U2-3-F-A
P18 | 0 |  | FDC2,C1,U169-192 FDC2,C5,U85B-105B FDC2,C4,D25-48 FDC2,C5,D121-144 | U2-2-LVD3-P18 | TYPE 2
P19 | 1 |  | FDC2,C2,U121-144 FDC2,C3,U25-48 FDC2,C2,D85B-105B FDC2,C6,D169-192 | U2-2-LVD3-P19 | TYPE 2
P20 | 1 |  | FDC2,C5,D73-96A FDC2,C3,U49-72 FDC2,C2,U145-168 FDC2,C6,D145-168 | U2-2-LVD3-P20 | TYPE 2
P21 | 2 |  | FDC2,C6,D25-48 FDC2,C5,U1-24 FDC2,C6,D1-24 FDC2,C5,U25-48 | U2-2-LVD3-P21 | TYPE 3
P22 | 2 |  | FDC2,C2,D25-48 FDC2,C1,U1-24 FDC2,C2,D1-24 FDC2,C1,U25-48 | U2-2-LVD3-P22 | TYPE 3
P23 | 3 |  | FDC2,C2,U97A-120 FDC2,C3,U1-24 FDC2,C4,D1-24 FDC2,C5,D97A-120 | U2-2-LVD3-P23 | TYPE 3
P24 | 3 |  | SPARE 2 | TYPE 3 FDC2 | TYPE 3
P25 | 4 | J5 | FDC3,C5,D49-72 FDC3,C3,U73-96A FDC3,C2,U169-192 FDC3,C3,U97A-120 | U2-2-LVD3-P25 | TYPE 2
P26 | 4 |  | FDC3,C6,U85B-108B FDC3,C5,D25-48 FDC3,C6,D121-144 FDC3,C4,U1-24 | U2-2-LVD3-P26 | TYPE 2
P27 | 5 |  | FDC3,C5,D1-24 FDC3,C3,U121-144 FDC3,C4,U25-48 FDC3,C6,D97A-120 | U2-2-LVD3-P27 | TYPE 2
P28 | 5 |  | FDC3,C1,D169-192 FDC3,C3,D85B-108B FDC3,C6,D73-96A FDC3,C4,U49-72 | U2-2-LVD3-P28 | TYPE 2
P29 | 6 |  | FDC3,C1,D145-168 FDC3,C3,U145-168 FDC3,C6,D49-72 FDC3,C4,U73-96A | U2-2-LVD3-P29 | TYPE 2
P30 | 6 |  | FDC3,C3,U169-192 FDC3,C1,U85B-105B FDC3,C1,D121-144 FDC3,C4,U97A-120 | U2-2-LVD3-P30 | TYPE 2
P31 | 7 |  | FDC3,C4,U121-144 FDC3,C1,D97A-120 FDC3,C2,D169-192 FDC3,C4,D85B-105B | U2-2-LVD3-P31 | TYPE 2
P32 | 7 |  | FDC3,C1,D73-96A FDC3,C5,U49-72 FDC3,C4,U145-168 FDC3,C2,D145-168 | U2-2-LVD3-P32 | TYPE 2
LV Dist. | U2-2-LVD4
Function | Cathodes
+V Supply
MPV8008L
Slot 7
Output Connector | Ch | Input Connector | LV Cable label 1 | LV Cable label 2 | Cable Type | Cable Manager
P1 | 0 | J1 | FDC3,C1,D49-72 FDC3,C5,U73-96A FDC3,C4,U169-192 FDC3,C2,U85B-105B | U2-2-LVD4-P1 | TYPE 2 | VCM-U2-2-F-A
P2 | 0 |  | FDC3,C1,D25-48 FDC3,C2,D121-144 FDC3,C5,U97A-120 FDC3,C6,U1-24 | U2-2-LVD4-P2 | TYPE 2
P3 | 1 |  | FDC3,C1,D1-24 FDC3,C2,D97A-120 FDC3,C5,U121-144 FDC3,C6,U25-48 | U2-2-LVD4-P3 | TYPE 2
P4 | 1 |  | FDC3,C5,D85B-105B FDC3,C3,D169-192 FDC3,C2,D73-96A FDC3,C6,U49-72 | U2-2-LVD4-P4 | TYPE 2
P5 | 2 |  | FDC3,C5,U145-168 FDC3,C3,D145-168 FDC3,C2,D49-72 FDC3,C6,U73-96A | U2-2-LVD4-P5 | TYPE 2
P6 | 2 |  | FDC3,C5,U169-192 FDC3,C3,U85B-105B FDC3,C3,D121-144 FDC3,C6,U97A-120 | U2-2-LVD4-P6 | TYPE 2
P7 | 3 |  | FDC3,C3,D97A-120 FDC3,C6,U121-144 FDC3,C6,D85B-105B FDC3,C4,D169-192 | U2-2-LVD4-P7 | TYPE 2
P8 | 3 |  | FDC3,C3,D73-96A FDC3,C1,U49-72 FDC3,C4,D145-168 FDC3,C6,U145-168 | U2-2-LVD4-P8 | TYPE 2
P9 | 4 | J2 | FDC3,C3,D49-72 FDC3,C1,U73-96A FDC3,C4,U85B-105B FDC3,C6,U169-192 | U2-2-LVD4-P9 | TYPE 2
P10 | 4 |  | FDC3,C3,D25-48 FDC3,C4,D121-144 FDC3,C2,U1-24 FDC3,C1,U97A-120 | U2-2-LVD4-P10 | TYPE 2
P11 | 5 |  | FDC3,C3,D1-24 FDC3,C1,U121-144 FDC3,C2,U25-48 FDC3,C1,D85B-105B | U2-2-LVD4-P11 | TYPE 2
P12 | 5 |  | FDC3,C4,D97A-120 FDC3,C5,D169-192 FDC3,C4,D73-96A FDC3,C2,U49-72 | U2-2-LVD4-P12 | TYPE 2
P13 | 6 |  | FDC3,C1,U145-168 FDC3,C5,D145-168 FDC3,C4,D49-72 FDC3,C2,U73-96A | U2-2-LVD4-P13 | TYPE 2
P14 | 6 |  | FDC3,C1,U169-192 FDC3,C5,U85B-105B FDC3,C4,D25-48 FDC3,C5,D121-144 | U2-2-LVD4-P14 | TYPE 2
P15 | 7 |  | FDC3,C2,U121-144 FDC3,C3,U25-48 FDC3,C2,D85B-105B FDC3,C6,D169-192 | U2-2-LVD4-P15 | TYPE 2
P16 | 7 |  | FDC3,C5,D73-96A FDC3,C3,U49-72 FDC3,C2,U145-168 FDC3,C6,D145-168 | U2-2-LVD4-P16 | TYPE 2
Slot 8
Ch
P17 | 0 | J4 | FDC3,C6,D25-48 FDC3,C5,U1-24 FDC3,C6,D1-24 FDC3,C5,U25-48 | U2-2-LVD4-P17 | TYPE 3 | VCM-U2-3-F-A
P18 | 0 |  | FDC3,C2,D25-48 FDC3,C1,U1-24 FDC3,C2,D1-24 FDC3,C1,U25-48 | U2-2-LVD4-P18 | TYPE 3
P19 | 1 |  | FDC3,C2,U97A-120 FDC3,C3,U1-24 FDC3,C4,D1-24 FDC3,C5,D97A-120 | U2-2-LVD4-P19 | TYPE 3
P20 | 1 |  | SPARE 3 | TYPE 3 FDC3 | TYPE 3
P21 | 2 |  | FDC4,C5,D49-72 FDC4,C3,U73-96A FDC4,C2,U169-192 FDC4,C3,U97A-120 | U2-2-LVD4-P21 | TYPE 2
P22 | 2 |  | FDC4,C6,U85B-108B FDC4,C5,D25-48 FDC4,C6,D121-144 FDC4,C4,U1-24 | U2-2-LVD4-P22 | TYPE 2
P23 | 3 |  | FDC4,C5,D1-24 FDC4,C3,U121-144 FDC4,C4,U25-48 FDC4,C6,D97A-120 | U2-2-LVD4-P23 | TYPE 2
P24 | 3 |  | FDC4,C1,D169-192 FDC4,C3,D85B-108B FDC4,C6,D73-96A FDC4,C4,U49-72 | U2-2-LVD4-P24 | TYPE 2
P25 | 4 | J5 | FDC4,C1,D145-168 FDC4,C3,U145-168 FDC4,C6,D49-72 FDC4,C4,U73-96A | U2-2-LVD4-P25 | TYPE 2
P26 | 4 |  | FDC4,C3,U169-192 FDC4,C1,U85B-105B FDC1,C1,D121-144 FDC1,C4,U97A-120 | U2-2-LVD4-P26 | TYPE 2
P27 | 5 |  | FDC4,C4,U121-144 FDC4,C1,D97A-120 FDC4,C2,D169-192 FDC4,C4,D85B-105B | U2-2-LVD4-P27 | TYPE 2
P28 | 5 |  | FDC4,C1,D73-96A FDC4,C5,U49-72 FDC4,C4,U145-168 FDC4,C2,D145-168 | U2-2-LVD4-P28 | TYPE 2
P29 | 6 |  | FDC4,C1,D49-72 FDC4,C5,U73-96A FDC4,C4,U169-192 FDC4,C2,U85B-105B | U2-2-LVD4-P29 | TYPE 2
P30 | 6 |  | FDC4,C1,D25-48 FDC4,C2,D121-144 FDC4,C5,U97A-120 FDC4,C6,U1-24 | U2-2-LVD4-P30 | TYPE 2
P31 | 7 |  | FDC4,C1,D1-24 FDC4,C2,D97A-120 FDC4,C5,U121-144 FDC4,C6,U25-48 | U2-2-LVD4-P31 | TYPE 2
P32 | 7 |  | FDC4,C5,D85B-105B FDC4,C3,D169-192 FDC4,C2,D73-96A FDC4,C6,U49-72 | U2-2-LVD4-P32 | TYPE 2
LV Dist. | U2-2-LVD5
Function | Cathodes
+V Supply
MPV8008L
Slot 9
Output Connector | Ch | Input Connector | LV Cable label 1 | LV Cable label 2 | Cable Type | Cable Manager
P1 | 0 | J1 | FDC4,C5,U145-168 FDC4,C3,D145-168 FDC4,C2,D49-72 FDC4,C6,U73-96A | U2-2-LVD5-P1 | TYPE 2 | VCM-U2-2-F-A
P2 | 0 |  | FDC4,C5,U169-192 FDC4,C3,U85B-105B FDC4,C3,D121-144 FDC4,C6,U97A-120 | U2-2-LVD5-P2 | TYPE 2
P3 | 1 |  | FDC4,C3,D97A-120 FDC4,C6,U121-144 FDC4,C6,D85B-105B FDC4,C4,D169-192 | U2-2-LVD5-P3 | TYPE 2
P4 | 1 |  | FDC4,C3,D73-96A FDC4,C1,U49-72 FDC4,C4,D145-168 FDC4,C6,U145-168 | U2-2-LVD5-P4 | TYPE 2
P5 | 2 |  | FDC4,C3,D49-72 FDC4,C1,U73-96A FDC4,C4,U85B-105B FDC4,C6,U169-192 | U2-2-LVD5-P5 | TYPE 2
P6 | 2 |  | FDC4,C3,D25-48 FDC4,C4,D121-144 FDC4,C2,U1-24 FDC4,C1,U97A-120 | U2-2-LVD5-P6 | TYPE 2
P7 | 3 |  | FDC4,C3,D1-24 FDC4,C1,U121-144 FDC4,C2,U25-48 FDC4,C1,D85B-105B | U2-2-LVD5-P7 | TYPE 2
P8 | 3 |  | FDC4,C4,D97A-120 FDC4,C5,D169-192 FDC4,C4,D73-96A FDC4,C2,U49-72 | U2-2-LVD5-P8 | TYPE 2
P9 | 4 | J2 | FDC4,C1,U145-168 FDC4,C5,D145-168 FDC4,C4,D49-72 FDC4,C2,U73-96A | U2-2-LVD5-P9 | TYPE 2
P10 | 4 |  | FDC4,C1,U169-192 FDC4,C5,U85B-105B FDC4,C4,D25-48 FDC4,C5,D121-144 | U2-2-LVD5-P10 | TYPE 2
P11 | 5 |  | FDC4,C2,U121-144 FDC4,C3,U25-48 FDC4,C2,D85B-105B FDC4,C6,D169-192 | U2-2-LVD5-P11 | TYPE 2
P12 | 5 |  | FDC4,C5,D73-96A FDC4,C3,U49-72 FDC4,C2,U145-168 FDC4,C6,D145-168 | U2-2-LVD5-P12 | TYPE 2
P13 | 6 |  | FDC4,C6,D25-48 FDC4,C5,U1-24 FDC4,C6,D1-24 FDC4,C5,U25-48 | U2-2-LVD5-P13 | TYPE 3
P14 | 6 |  | FDC4,C2,D25-48 FDC4,C1,U1-24 FDC4,C2,D1-24 FDC4,C1,U25-48 | U2-2-LVD5-P14 | TYPE 3
P15 | 7 |  | FDC4,C2,U97A-120 FDC4,C3,U1-24 FDC4,C4,D1-24 FDC4,C5,D97A-120 | U2-2-LVD5-P15 | TYPE 3
P16 | 7 |  | SPARE 4 | TYPE 3 FDC4 | TYPE 3
Slot 10
Ch
P17 | 0 | J4 | SPARE 1 | TYPE 2 FDC1 | TYPE 2 | VCM-U2-3-F-A |  | EMPTY UNPOWERED
P18 | 0 |  | SPARE 2 | TYPE 2 FDC1 | TYPE 2 |  |  | EMPTY UNPOWERED
P19 | 1 |  | SPARE 3 | TYPE 2 FDC2 | TYPE 2 |  |  | EMPTY UNPOWERED
P20 | 1 |  | SPARE 4 | TYPE 2 FDC2 | TYPE 2 |  |  | EMPTY UNPOWERED
P21 | 2 |  | SPARE 5 | TYPE 2 FDC3 | TYPE 2 |  |  | EMPTY UNPOWERED
P22 | 2 |  | SPARE 6 | TYPE 2 FDC3 | TYPE 2 |  |  | EMPTY UNPOWERED
P23 | 3 |  | SPARE 7 | TYPE 2 FDC4 | TYPE 2 |  |  | EMPTY UNPOWERED
P24 | 3 |  | SPARE 8 | TYPE 2 FDC4 | TYPE 2 |  |  | EMPTY UNPOWERED
P25 | 4 | J5 | [5 empty] | EMPTY UNPOWERED
P26 | 4 | [6 empty] | EMPTY UNPOWERED
P27 | 5 | [6 empty] | EMPTY UNPOWERED
P28 | 5 | [6 empty] | EMPTY UNPOWERED
P29 | 6 | [6 empty] | EMPTY UNPOWERED
P30 | 6 | [6 empty] | EMPTY UNPOWERED
P31 | 7 | [6 empty] | EMPTY UNPOWERED
P32 | 7 | [6 empty] | EMPTY UNPOWERED

## U2-3-BOT
Crate | U2-3-BOT
S/N | 1388052
Sub-System | FDC
Function | F1TDCV3
Slot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Module | CPU |  | F1TDCV3 | F1TDCV3 | F1TDCV3 | F1TDCV3 | F1TDCV3 | F1TDCV3 | F1TDCV3 | F1TDCV3 |  | SD | F1TDCV3 | F1TDCV3 | F1TDCV3 | F1TDCV3 |  |  |  |  | TI
S/N
Channel
P0 |  |  | FDC1,C1,S1-24 | FDC1,C2,S1-24 | FDC1,C2,S49-72 | FDC1,C3,S1-24 | FDC1,C3,S49-72 | FDC1,C4,S49-72 | FDC2,C1,S1-24 | FDC2,C2,S1-24 |  |  | FDC2,C2,S49-72 | FDC2,C3,S1-24 | FDC2,C3,S49-72 | FDC2,C4,S49-72
P1 |  |  | FDC1,C1,S25-48 | FDC1,C2,S25-48 | FDC1,C2,S73-96 | FDC1,C3,S25-48 | FDC1,C3,S73-96 | FDC1,C4,S73-96 | FDC2,C1,S25-48 | FDC2,C2,S25-48 |  |  | FDC2,C2,S73-96 | FDC2,C3,S25-48 | FDC2,C3,S73-96 | FDC2,C4,S73-96
Cable Manager | VCM-U2-3-F-A | [10 empty] | VCM-U2-3-F-B
LABELS |  | FROM | FDC1,C1,S1-24 | FDC1,C2,S1-24 | FDC1,C2,S49-72 | FDC1,C3,S1-24 | FDC1,C3,S49-72 | FDC1,C4,S49-72 | FDC2,C1,S1-24 | FDC2,C2,S1-24 |  |  | FDC2,C2,S49-72 | FDC2,C3,S1-24 | FDC2,C3,S49-72 | FDC2,C4,S49-72
|  | TO | U2-3-BOT-3 | U2-3-BOT-4 | U2-3-BOT-5 | U2-3-BOT-6 | U2-3-BOT-7 | U2-3-BOT-8 | U2-3-BOT-9 | U2-3-BOT-10 |  |  | U2-3-BOT-13 | U2-3-BOT-14 | U2-3-BOT-15 | U2-3-BOT-16
|  | FROM | FDC1,C1,S25-48 | FDC1,C2,S25-48 | FDC1,C2,S73-96 | FDC1,C3,S25-48 | FDC1,C3,S73-96 | FDC1,C4,S73-96 | FDC2,C1,S25-48 | FDC2,C2,S25-48 |  |  | FDC2,C2,S73-96 | FDC2,C3,S25-48 | FDC2,C3,S73-96 | FDC2,C4,S73-96
|  | TO | U2-3-BOT-3 | U2-3-BOT-4 | U2-3-BOT-5 | U2-3-BOT-6 | U2-3-BOT-7 | U2-3-BOT-8 | U2-3-BOT-9 | U2-3-BOT-10 |  |  | U2-3-BOT-13 | U2-3-BOT-14 | U2-3-BOT-15 | U2-3-BOT-16
fADC250 | fADC125 | F1TDC | DISC | HV | LV/BIAS

## U2-4-TOP
Crate | U2-4-TOP
S/N | 1688027
Sub-System | FDC
Function | fADC125
Slot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Module | CPU |  | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 |  | SD | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 |  |  | TI
S/N
Connector
P2 |  |  | FDC1,C1,D73-96A | FDC1,C1,D97A-120 | FDC1,C2,D97A-120 | FDC1,C3,U97A-120 | FDC1,C4,U73-96A | FDC1,C4,U97A-120 | FDC1,C5,U73-96A | FDC1,C5,U97A-120 |  |  | FDC1,C5,D85B-108B | FDC1,C6,D73-96A | FDC1,C6,D97A-120 | FDC1,C6,U85B-108B | FDC1,C1,U85B-108B | FDC1,C2,U85B-108B
P1 |  |  | FDC1,C1,D49-72 | FDC1,C1,D121-144 | FDC1,C2,D121-144 | FDC1,C3,U121-144 | FDC1,C4,U49-72 | FDC1,C4,U121-144 | FDC1,C5,U49-72 | FDC1,C5,U121-144 |  |  | FDC1,C5,D25-48 | FDC1,C6,D49-72 | FDC1,C6,D121-144 | FDC1,C6,U49-72 | FDC1,C1,D145-168 | FDC1,C1,D25-48
P0 |  |  | FDC1,C1,D1-24 | FDC1,C1,D169-192 | FDC1,C2,D169-192 | FDC1,C3,U169-192 | FDC1,C4,U1-24 | FDC1,C4,U169-192 | FDC1,C5,U1-24 | FDC1,C5,U25-48 |  |  | FDC1,C5,D1-24 | FDC1,C6,D1-24 | FDC1,C6,D145-168 | FDC1,C6,U1-24 | FDC1,C2,D145-168 | FDC1,C3,U145-168
Cable Manager | VCM-U2-4-F-A | [10 empty] | VCM-U2-4-F-B
LABELS |  | FROM | FDC1,C1,D73-96A | FDC1,C1,D97A-120 | FDC1,C2,D97A-120 | FDC1,C3,U97A-120 | FDC1,C4,U73-96A | FDC1,C4,U97A-120 | FDC1,C5,U73-96A | FDC1,C5,U97A-120 |  |  | FDC1,C5,D85B-108B | FDC1,C6,D73-96A | FDC1,C6,D97A-120 | FDC1,C6,U85B-108B | FDC1,C1,U85B-108B | FDC1,C2,U85B-108B
|  | TO | U2-4-TOP-3 | U2-4-TOP-4 | U2-4-TOP-5 | U2-4-TOP-6 | U2-4-TOP-7 | U2-4-TOP-8 | U2-4-TOP-9 | U2-4-TOP-10 |  |  | U2-4-TOP-13 | U2-4-TOP-14 | U2-4-TOP-15 | U2-4-TOP-16 | U2-4-TOP-17 | U2-4-TOP-18
|  | FROM | FDC1,C1,D49-72 | FDC1,C1,D121-144 | FDC1,C2,D121-144 | FDC1,C3,U121-144 | FDC1,C4,U49-72 | FDC1,C4,U121-144 | FDC1,C5,U49-72 | FDC1,C5,U121-144 |  |  | FDC1,C5,D25-48 | FDC1,C6,D49-72 | FDC1,C6,D121-144 | FDC1,C6,U49-72 | FDC1,C1,D145-168 | FDC1,C1,D25-48
|  | TO | U2-4-TOP-3 | U2-4-TOP-4 | U2-4-TOP-5 | U2-4-TOP-6 | U2-4-TOP-7 | U2-4-TOP-8 | U2-4-TOP-9 | U2-4-TOP-10 |  |  | U2-4-TOP-13 | U2-4-TOP-14 | U2-4-TOP-15 | U2-4-TOP-16 | U2-4-TOP-17 | U2-4-TOP-18
|  | FROM | FDC1,C1,D1-24 | FDC1,C1,D169-192 | FDC1,C2,D169-192 | FDC1,C3,U169-192 | FDC1,C4,U1-24 | FDC1,C4,U169-192 | FDC1,C5,U1-24 | FDC1,C5,U25-48 |  |  | FDC1,C5,D1-24 | FDC1,C6,D1-24 | FDC1,C6,D145-168 | FDC1,C6,U1-24 | FDC1,C2,D145-168 | FDC1,C3,U145-168
|  | TO | U2-4-TOP-3 | U2-4-TOP-4 | U2-4-TOP-5 | U2-4-TOP-6 | U2-4-TOP-7 | U2-4-TOP-8 | U2-4-TOP-9 | U2-4-TOP-10 |  |  | U2-4-TOP-13 | U2-4-TOP-14 | U2-4-TOP-15 | U2-4-TOP-16 | U2-4-TOP-17 | U2-4-TOP-18
fADC250 | fADC125 | F1TDC | DISC | HV | LV/BIAS

## U2-4-MID
Crate | U2-4-MID
S/N | 1688042
Sub-System | FDC
Function | fADC125
Slot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Module | CPU |  | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 |  | SD | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 |  |  | TI
S/N
Channel
P2 |  |  | FDC1,C2,D73-96A | FDC1,C3,D85B-108B | FDC1,C3,U73-96A | FDC1,C4,D85B-108B | FDC2,C1,D73-96A | FDC2,C1,D97A-120 | FDC2,C2,D97A-120 | FDC2,C3,U97A-120 |  |  | FDC2,C4,U73-96A | FDC2,C4,U97A-120 | FDC2,C5,U73-96A | FDC2,C5,U97A-120 | FDC2,C5,D85B-108B | FDC2,C6,D73-96A
P1 |  |  | FDC1,C5,D49-72 | FDC1,C4,U25-48 | FDC1,C5,U145-168 | FDC1,C6,D25-48 | FDC2,C1,D49-72 | FDC2,C1,D121-144 | FDC2,C2,D121-144 | FDC2,C3,U121-144 |  |  | FDC2,C4,U49-72 | FDC2,C4,U121-144 | FDC2,C5,U49-72 | FDC2,C5,U121-144 | FDC2,C5,D25-48 | FDC2,C6,D49-72
P0 |  |  | FDC1,C4,U145-168 | FDC1,C6,U25-48 | FDC1,C2,U169-192 | FDC1,C3,D169-192 | FDC2,C1,D1-24 | FDC2,C1,D169-192 | FDC2,C2,D169-192 | FDC2,C3,U169-192 |  |  | FDC2,C4,U1-24 | FDC2,C4,U169-192 | FDC2,C5,U1-24 | FDC2,C5,U25-48 | FDC2,C5,D1-24 | FDC2,C6,D1-24
Cable Manager | VCM-U2-4-F-A | [10 empty] | VCM-U2-4-F-B
LABELS |  | FROM | FDC1,C2,D73-96A | FDC1,C3,D85B-108B | FDC1,C3,U73-96A | FDC1,C4,D85B-108B | FDC2,C1,D73-96A | FDC2,C1,D97A-120 | FDC2,C2,D97A-120 | FDC2,C3,U97A-120 |  |  | FDC2,C4,U73-96A | FDC2,C4,U97A-120 | FDC2,C5,U73-96A | FDC2,C5,U97A-120 | FDC2,C5,D85B-108B | FDC2,C6,D73-96A
|  | TO | U2-4-MID-3 | U2-4-MID-4 | U2-4-MID-5 | U2-4-MID-6 | U2-4-MID-7 | U2-4-MID-8 | U2-4-MID-9 | U2-4-MID-10 |  |  | U2-4-MID-13 | U2-4-MID-14 | U2-4-MID-15 | U2-4-MID-16 | U2-4-MID-17 | U2-4-MID-18
|  | FROM | FDC1,C5,D49-72 | FDC1,C4,U25-48 | FDC1,C5,U145-168 | FDC1,C6,D25-48 | FDC2,C1,D49-72 | FDC2,C1,D121-144 | FDC2,C2,D121-144 | FDC2,C3,U121-144 |  |  | FDC2,C4,U49-72 | FDC2,C4,U121-144 | FDC2,C5,U49-72 | FDC2,C5,U121-144 | FDC2,C5,D25-48 | FDC2,C6,D49-72
|  | TO | U2-4-MID-3 | U2-4-MID-4 | U2-4-MID-5 | U2-4-MID-6 | U2-4-MID-7 | U2-4-MID-8 | U2-4-MID-9 | U2-4-MID-10 |  |  | U2-4-MID-13 | U2-4-MID-14 | U2-4-MID-15 | U2-4-MID-16 | U2-4-MID-17 | U2-4-MID-18
|  | FROM | FDC1,C4,U145-168 | FDC1,C6,U25-48 | FDC1,C2,U169-192 | FDC1,C3,D169-192 | FDC2,C1,D1-24 | FDC2,C1,D169-192 | FDC2,C2,D169-192 | FDC2,C3,U169-192 |  |  | FDC2,C4,U1-24 | FDC2,C4,U169-192 | FDC2,C5,U1-24 | FDC2,C5,U25-48 | FDC2,C5,D1-24 | FDC2,C6,D1-24
|  | TO | U2-4-MID-3 | U2-4-MID-4 | U2-4-MID-5 | U2-4-MID-6 | U2-4-MID-7 | U2-4-MID-8 | U2-4-MID-9 | U2-4-MID-10 |  |  | U2-4-MID-13 | U2-4-MID-14 | U2-4-MID-15 | U2-4-MID-16 | U2-4-MID-17 | U2-4-MID-18
fADC250 | fADC125 | F1TDC | DISC | HV | LV/BIAS

## U2-4-BOT
Crate | U2-4-BOT
S/N | 2788035
Sub-System | FDC
Function | F1TDCV3
Slot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Module | CPU |  | F1TDCV3 | F1TDCV3 | F1TDCV3 | F1TDCV3 | F1TDCV3 | F1TDCV3 | F1TDCV3 | F1TDCV3 |  | SD | F1TDCV3 | F1TDCV3 | F1TDCV3 | F1TDCV3 |  |  |  |  | TI
S/N
Channel
P0 |  |  | FDC3,C1,S1-24 | FDC3,C2,S1-24 | FDC3,C2,S49-72 | FDC3,C3,S1-24 | FDC3,C3,S49-72 | FDC3,C4,S49-72 | FDC4,C1,S1-24 | FDC4,C2,S1-24 |  |  | FDC4,C2,S49-72 | FDC4,C3,S1-24 | FDC4,C3,S49-72 | FDC4,C4,S49-72
P1 |  |  | FDC3,C1,S25-48 | FDC3,C2,S25-48 | FDC3,C2,S73-96 | FDC3,C3,S25-48 | FDC3,C3,S73-96 | FDC3,C4,S73-96 | FDC4,C1,S25-48 | FDC4,C2,S25-48 |  |  | FDC4,C2,S73-96 | FDC4,C3,S25-48 | FDC4,C3,S73-96 | FDC4,C4,S73-96
Cable Manager | VCM-U2-4-F-A | [10 empty] | VCM-U2-4-F-B
LABELS |  | FROM | FDC3,C1,S1-24 | FDC3,C2,S1-24 | FDC3,C2,S49-72 | FDC3,C3,S1-24 | FDC3,C3,S49-72 | FDC3,C4,S49-72 | FDC4,C1,S1-24 | FDC4,C2,S1-24 |  |  | FDC4,C2,S49-72 | FDC4,C3,S1-24 | FDC4,C3,S49-72 | FDC4,C4,S49-72
|  | TO | U2-4-BOT-3 | U2-4-BOT-4 | U2-4-BOT-5 | U2-4-BOT-6 | U2-4-BOT-7 | U2-4-BOT-8 | U2-4-BOT-9 | U2-4-BOT-10 |  |  | U2-4-BOT-13 | U2-4-BOT-14 | U2-4-BOT-15 | U2-4-BOT-16
|  | FROM | FDC3,C1,S25-48 | FDC3,C2,S25-48 | FDC3,C2,S73-96 | FDC3,C3,S25-48 | FDC3,C3,S73-96 | FDC3,C4,S73-96 | FDC4,C1,S25-48 | FDC4,C2,S25-48 |  |  | FDC4,C2,S73-96 | FDC4,C3,S25-48 | FDC4,C3,S73-96 | FDC4,C4,S73-96
|  | TO | U2-4-BOT-3 | U2-4-BOT-4 | U2-4-BOT-5 | U2-4-BOT-6 | U2-4-BOT-7 | U2-4-BOT-8 | U2-4-BOT-9 | U2-4-BOT-10 |  |  | U2-4-BOT-13 | U2-4-BOT-14 | U2-4-BOT-15 | U2-4-BOT-16
fADC250 | fADC125 | F1TDC | DISC | HV | LV/BIAS

## U2-5-TOP
Crate | U2-5-TOP
S/N | 2788030
Sub-System | FDC
Function | fADC125
Slot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Module | CPU |  | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 |  | SD | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 |  |  | TI
S/N
Channel
P2 |  |  | FDC2,C6,D97A-120 | FDC2,C6,U85B-108B | FDC2,C1,U85B-108B | FDC2,C2,U85B-108B | FDC2,C2,D73-96A | FDC2,C3,D85B-108B | FDC2,C3,U73-96A | FDC2,C4,D85B-108B |  |  | FDC3,C1,D73-96A | FDC3,C1,D97A-120 | FDC3,C2,D97A-120 | FDC3,C3,U97A-120 | FDC3,C4,U73-96A | FDC3,C4,U97A-120
P1 |  |  | FDC2,C6,D121-144 | FDC2,C6,U49-72 | FDC2,C1,D145-168 | FDC2,C1,D25-48 | FDC2,C5,D49-72 | FDC2,C4,U25-48 | FDC2,C5,U145-168 | FDC2,C6,D25-48 |  |  | FDC3,C1,D49-72 | FDC3,C1,D121-144 | FDC3,C2,D121-144 | FDC3,C3,U121-144 | FDC3,C4,U49-72 | FDC3,C4,U121-144
P0 |  |  | FDC2,C6,D145-168 | FDC2,C6,U1-24 | FDC2,C2,D145-168 | FDC2,C3,U145-168 | FDC2,C4,U145-168 | FDC2,C6,U25-48 | FDC2,C2,U169-192 | FDC2,C3,D169-192 |  |  | FDC3,C1,D1-24 | FDC3,C1,D169-192 | FDC3,C2,D169-192 | FDC3,C3,U169-192 | FDC3,C4,U1-24 | FDC3,C4,U169-192
Cable Manager | VCM-U2-5-F-A | [10 empty] | VCM-U2-5-F-B
LABELS |  | FROM | FDC2,C6,D97A-120 | FDC2,C6,U85B-108B | FDC2,C1,U85B-108B | FDC2,C2,U85B-108B | FDC2,C2,D73-96A | FDC2,C3,D85B-108B | FDC2,C3,U73-96A | FDC2,C4,D85B-108B |  |  | FDC3,C1,D73-96A | FDC3,C1,D97A-120 | FDC3,C2,D97A-120 | FDC3,C3,U97A-120 | FDC3,C4,U73-96A | FDC3,C4,U97A-120
|  | TO | U2-5-TOP-3 | U2-5-TOP-4 | U2-5-TOP-5 | U2-5-TOP-6 | U2-5-TOP-7 | U2-5-TOP-8 | U2-5-TOP-9 | U2-5-TOP-10 |  |  | U2-5-TOP-13 | U2-5-TOP-14 | U2-5-TOP-15 | U2-5-TOP-16 | U2-5-TOP-17 | U2-5-TOP-18
|  | FROM | FDC2,C6,D121-144 | FDC2,C6,U49-72 | FDC2,C1,D145-168 | FDC2,C1,D25-48 | FDC2,C5,D49-72 | FDC2,C4,U25-48 | FDC2,C5,U145-168 | FDC2,C6,D25-48 |  |  | FDC3,C1,D49-72 | FDC3,C1,D121-144 | FDC3,C2,D121-144 | FDC3,C3,U121-144 | FDC3,C4,U49-72 | FDC3,C4,U121-144
|  | TO | U2-5-TOP-3 | U2-5-TOP-4 | U2-5-TOP-5 | U2-5-TOP-6 | U2-5-TOP-7 | U2-5-TOP-8 | U2-5-TOP-9 | U2-5-TOP-10 |  |  | U2-5-TOP-13 | U2-5-TOP-14 | U2-5-TOP-15 | U2-5-TOP-16 | U2-5-TOP-17 | U2-5-TOP-18
|  | FROM | FDC2,C6,D145-168 | FDC2,C6,U1-24 | FDC2,C2,D145-168 | FDC2,C3,U145-168 | FDC2,C4,U145-168 | FDC2,C6,U25-48 | FDC2,C2,U169-192 | FDC2,C3,D169-192 |  |  | FDC3,C1,D1-24 | FDC3,C1,D169-192 | FDC3,C2,D169-192 | FDC3,C3,U169-192 | FDC3,C4,U1-24 | FDC3,C4,U169-192
|  | TO | U2-5-TOP-3 | U2-5-TOP-4 | U2-5-TOP-5 | U2-5-TOP-6 | U2-5-TOP-7 | U2-5-TOP-8 | U2-5-TOP-9 | U2-5-TOP-10 |  |  | U2-5-TOP-13 | U2-5-TOP-14 | U2-5-TOP-15 | U2-5-TOP-16 | U2-5-TOP-17 | U2-5-TOP-18
fADC250 | fADC125 | F1TDC | DISC | HV | LV/BIAS

## U2-5-MID
Crate | U2-5-MID
S/N | 1688038
Sub-System | FDC
Function | fADC125
Slot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Module | CPU |  | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 |  | SD | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 |  | TI
S/N
Channel
P2 |  |  | FDC3,C5,U73-96A | FDC3,C5,U97A-120 | FDC3,C5,D85B-108B | FDC3,C6,D73-96A | FDC3,C6,D97A-120 | FDC3,C6,U85B-108B | FDC3,C1,U85B-108B | FDC3,C2,U85B-108B |  |  | FDC3,C2,D73-96A | FDC3,C3,D85B-108B | FDC3,C3,U73-96A | FDC3,C4,D85B-108B | FDC4,C1,D73-96A | FDC4,C1,D97A-120 | FDC4,C2,D97A-120
P1 |  |  | FDC3,C5,U49-72 | FDC3,C5,U121-144 | FDC3,C5,D25-48 | FDC3,C6,D49-72 | FDC3,C6,D121-144 | FDC3,C6,U49-72 | FDC3,C1,D145-168 | FDC3,C1,D25-48 |  |  | FDC3,C5,D49-72 | FDC3,C4,U25-48 | FDC3,C5,U145-168 | FDC3,C6,D25-48 | FDC4,C1,D49-72 | FDC4,C1,D121-144 | FDC4,C2,D121-144
P0 |  |  | FDC3,C5,U1-24 | FDC3,C5,U25-48 | FDC3,C5,D1-24 | FDC3,C6,D1-24 | FDC3,C6,D145-168 | FDC3,C6,U1-24 | FDC3,C2,D145-168 | FDC3,C3,U145-168 |  |  | FDC3,C4,U145-168 | FDC3,C6,U25-48 | FDC3,C2,U169-192 | FDC3,C3,D169-192 | FDC4,C1,D1-24 | FDC4,C1,D169-192 | FDC4,C2,D169-192
Cable Manager | VCM-U2-5-F-A | [10 empty] | VCM-U2-5-F-B
LABELS |  | FROM | FDC3,C5,U73-96A | FDC3,C5,U97A-120 | FDC3,C5,D85B-108B | FDC3,C6,D73-96A | FDC3,C6,D97A-120 | FDC3,C6,U85B-108B | FDC3,C1,U85B-108B | FDC3,C2,U85B-108B |  |  | FDC3,C2,D73-96A | FDC3,C3,D85B-108B | FDC3,C3,U73-96A | FDC3,C4,D85B-108B | FDC4,C1,D73-96A | FDC4,C1,D97A-120 | FDC4,C2,D97A-120
|  | TO | U2-5-MID-3 | U2-5-MID-4 | U2-5-MID-5 | U2-5-MID-6 | U2-5-MID-7 | U2-5-MID-8 | U2-5-MID-9 | U2-5-MID-10 |  |  | U2-5-MID-13 | U2-5-MID-14 | U2-5-MID-15 | U2-5-MID-16 | U2-5-MID-17 | U2-5-MID-18 | U2-5-MID-17
|  | FROM | FDC3,C5,U49-72 | FDC3,C5,U121-144 | FDC3,C5,D25-48 | FDC3,C6,D49-72 | FDC3,C6,D121-144 | FDC3,C6,U49-72 | FDC3,C1,D145-168 | FDC3,C1,D25-48 |  |  | FDC3,C5,D49-72 | FDC3,C4,U25-48 | FDC3,C5,U145-168 | FDC3,C6,D25-48 | FDC4,C1,D49-72 | FDC4,C1,D121-144 | FDC4,C2,D121-144
|  | TO | U2-5-MID-3 | U2-5-MID-4 | U2-5-MID-5 | U2-5-MID-6 | U2-5-MID-7 | U2-5-MID-8 | U2-5-MID-9 | U2-5-MID-10 |  |  | U2-5-MID-13 | U2-5-MID-14 | U2-5-MID-15 | U2-5-MID-16 | U2-5-MID-17 | U2-5-MID-18 | U2-5-MID-17
|  | FROM | FDC3,C5,U1-24 | FDC3,C5,U25-48 | FDC3,C5,D1-24 | FDC3,C6,D1-24 | FDC3,C6,D145-168 | FDC3,C6,U1-24 | FDC3,C2,D145-168 | FDC3,C3,U145-168 |  |  | FDC3,C4,U145-168 | FDC3,C6,U25-48 | FDC3,C2,U169-192 | FDC3,C3,D169-192 | FDC4,C1,D1-24 | FDC4,C1,D169-192 | FDC4,C2,D169-192
|  | TO | U2-5-MID-3 | U2-5-MID-4 | U2-5-MID-5 | U2-5-MID-6 | U2-5-MID-7 | U2-5-MID-8 | U2-5-MID-9 | U2-5-MID-10 |  |  | U2-5-MID-13 | U2-5-MID-14 | U2-5-MID-15 | U2-5-MID-16 | U2-5-MID-17 | U2-5-MID-18 | U2-5-MID-17
fADC250 | fADC125 | F1TDC | DISC | HV | LV/BIAS

## U2-5-BOT
Crate | U2-5-BOT
S/N
Sub-System | FDC
Function | fADC125
Slot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Module | CPU |  | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 |  | SD | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | Fadc125 |  | TI
S/N
Channel
P2 |  |  | FDC4,C3,U97A-120 | FDC4,C4,U73-96A | FDC4,C4,U97A-120 | FDC4,C5,U73-96A | FDC4,C5,U97A-120 | FDC4,C5,D85B-108B | FDC4,C6,D73-96A | FDC4,C6,D97A-120 |  |  | FDC4,C6,U85B-108B | FDC4,C1,U85B-108B | FDC4,C2,U85B-108B | FDC4,C2,D73-96A | FDC4,C3,D85B-108B | FDC4,C3,U73-96A | FDC4,C4,D85B-108B
P1 |  |  | FDC4,C3,U121-144 | FDC4,C4,U49-72 | FDC4,C4,U121-144 | FDC4,C5,U49-72 | FDC4,C5,U121-144 | FDC4,C5,D25-48 | FDC4,C6,D49-72 | FDC4,C6,D121-144 |  |  | FDC4,C6,U49-72 | FDC4,C1,D145-168 | FDC4,C1,D25-48 | FDC4,C5,D49-72 | FDC4,C4,U25-48 | FDC4,C5,U145-168 | FDC4,C6,D25-48
P0 |  |  | FDC4,C3,U169-192 | FDC4,C4,U1-24 | FDC4,C4,U169-192 | FDC4,C5,U1-24 | FDC4,C5,U25-48 | FDC4,C5,D1-24 | FDC4,C6,D1-24 | FDC4,C6,D145-168 |  |  | FDC4,C6,U1-24 | FDC4,C2,D145-168 | FDC4,C3,U145-168 | FDC4,C4,U145-168 | FDC4,C6,U25-48 | FDC4,C2,U169-192 | FDC4,C3,D169-192
Cable Manager | VCM-U2-5-F-A | [10 empty] | VCM-U2-5-F-B
LABELS |  | FROM | FDC4,C3,U97A-120 | FDC4,C4,U73-96A | FDC4,C4,U97A-120 | FDC4,C5,U73-96A | FDC4,C5,U97A-120 | FDC4,C5,D85B-108B | FDC4,C6,D73-96A | FDC4,C6,D97A-120 |  |  | FDC4,C6,U85B-108B | FDC4,C1,U85B-108B | FDC4,C2,U85B-108B | FDC4,C2,D73-96A | FDC4,C3,D85B-108B | FDC4,C3,U73-96A | FDC4,C4,D85B-108B
|  | TO | U2-5-BOT-3 | U2-5-BOT-4 | U2-5-BOT-5 | U2-5-BOT-6 | U2-5-BOT-7 | U2-5-BOT-8 | U2-5-BOT-9 | U2-5-BOT-10 |  |  | U2-5-BOT-13 | U2-5-BOT-14 | U2-5-BOT-15 | U2-5-BOT-16 | U2-5-BOT-17 | U2-5-BOT-18 | U2-5-BOT-19
|  | FROM | FDC4,C3,U121-144 | FDC4,C4,U49-72 | FDC4,C4,U121-144 | FDC4,C5,U49-72 | FDC4,C5,U121-144 | FDC4,C5,D25-48 | FDC4,C6,D49-72 | FDC4,C6,D121-144 |  |  | FDC4,C6,U49-72 | FDC4,C1,D145-168 | FDC4,C1,D25-48 | FDC4,C5,D49-72 | FDC4,C4,U25-48 | FDC4,C5,U145-168 | FDC4,C6,D25-48
|  | TO | U2-5-BOT-3 | U2-5-BOT-4 | U2-5-BOT-5 | U2-5-BOT-6 | U2-5-BOT-7 | U2-5-BOT-8 | U2-5-BOT-9 | U2-5-BOT-10 |  |  | U2-5-BOT-13 | U2-5-BOT-14 | U2-5-BOT-15 | U2-5-BOT-16 | U2-5-BOT-17 | U2-5-BOT-18 | U2-5-BOT-19
|  | FROM | FDC4,C3,U169-192 | FDC4,C4,U1-24 | FDC4,C4,U169-192 | FDC4,C5,U1-24 | FDC4,C5,U25-48 | FDC4,C5,D1-24 | FDC4,C6,D1-24 | FDC4,C6,D145-168 |  |  | FDC4,C6,U1-24 | FDC4,C2,D145-168 | FDC4,C3,U145-168 | FDC4,C4,U145-168 | FDC4,C6,U25-48 | FDC4,C2,U169-192 | FDC4,C3,D169-192
|  | TO | U2-5-BOT-3 | U2-5-BOT-4 | U2-5-BOT-5 | U2-5-BOT-6 | U2-5-BOT-7 | U2-5-BOT-8 | U2-5-BOT-9 | U2-5-BOT-10 |  |  | U2-5-BOT-13 | U2-5-BOT-14 | U2-5-BOT-15 | U2-5-BOT-16 | U2-5-BOT-17 | U2-5-BOT-18 | U2-5-BOT-19
fADC250 | fADC125 | F1TDC | DISC | HV | LV/BIAS

## U2-6-TOP
Crate | U2-6-TOP
S/N
Sub-System | FDC
Function | fADC125
Slot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Module | CPU |  | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 |  | SD | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 |  |  | TI
S/N
Channel
P2 |  |  | FDC2,C5,D97A-120 | FDC2,C4,D73-96A | FDC2,C4,U85B-108B | FDC2,C5,D73-96A | FDC2,C1,D85B-108B | FDC2,C5,U85B-108B | FDC2,C6,D85B-108B | FDC2,C6,U73-96A |  |  | FDC3,C1,U73-96A | FDC3,C1,U97A-120 | FDC3,C2,U73-96A | FDC3,C2,D85B-108B | FDC3,C2,U97A-120 | FDC3,C3,D73-96A
P1 |  |  | FDC2,C5,D121-144 | FDC2,C4,D49-72 | FDC2,C4,D145-168 | FDC2,C2,D25-48 | FDC2,C1,U25-48 | FDC2,C3,D145-168 | FDC2,C2,U145-168 | FDC2,C3,U49-72 |  |  | FDC3,C1,U49-72 | FDC3,C1,U121-144 | FDC3,C2,U49-72 | FDC3,C2,D49-72 | FDC3,C2,U121-144 | FDC3,C3,D49-72
P0 |  |  | FDC2,C5,D169-192 | FDC2,C4,D1-24 | FDC2,C5,D145-168 | FDC2,C1,U145-168 | FDC2,C6,U145-168 | FDC2,C6,D169-192 | FDC2,C5,U169-192 | FDC2,C4,D25-48 |  |  | FDC3,C1,U1-24 | FDC3,C1,U169-192 | FDC3,C2,U1-24 | FDC3,C2,D1-24 | FDC3,C2,U25-48 | FDC3,C3,D1-24
Cable Manager | VCM-U2-6-F-A | [10 empty] | VCM-U2-6-F-B
LABELS |  | FROM | FDC2,C5,D97A-120 | FDC2,C4,D73-96A | FDC2,C4,U85B-108B | FDC2,C5,D73-96A | FDC2,C1,D85B-108B | FDC2,C5,U85B-108B | FDC2,C6,D85B-108B | FDC2,C6,U73-96A |  |  | FDC3,C1,U73-96A | FDC3,C1,U97A-120 | FDC3,C2,U73-96A | FDC3,C2,D85B-108B | FDC3,C2,U97A-120 | FDC3,C3,D73-96A
|  | TO | U2-6-TOP-3 | U2-6-TOP-4 | U2-6-TOP-5 | U2-6-TOP-6 | U2-6-TOP-7 | U2-6-TOP-8 | U2-6-TOP-9 | U2-6-TOP-10 |  |  | U2-6-TOP-13 | U2-6-TOP-14 | U2-6-TOP-15 | U2-6-TOP-16 | U2-6-TOP-17 | U2-6-TOP-18
|  | FROM | FDC2,C5,D121-144 | FDC2,C4,D49-72 | FDC2,C4,D145-168 | FDC2,C2,D25-48 | FDC2,C1,U25-48 | FDC2,C3,D145-168 | FDC2,C2,U145-168 | FDC2,C3,U49-72 |  |  | FDC3,C1,U49-72 | FDC3,C1,U121-144 | FDC3,C2,U49-72 | FDC3,C2,D49-72 | FDC3,C2,U121-144 | FDC3,C3,D49-72
|  | TO | U2-6-TOP-3 | U2-6-TOP-4 | U2-6-TOP-5 | U2-6-TOP-6 | U2-6-TOP-7 | U2-6-TOP-8 | U2-6-TOP-9 | U2-6-TOP-10 |  |  | U2-6-TOP-13 | U2-6-TOP-14 | U2-6-TOP-15 | U2-6-TOP-16 | U2-6-TOP-17 | U2-6-TOP-18
|  | FROM | FDC2,C5,D169-192 | FDC2,C4,D1-24 | FDC2,C5,D145-168 | FDC2,C1,U145-168 | FDC2,C6,U145-168 | FDC2,C6,D169-192 | FDC2,C5,U169-192 | FDC2,C4,D25-48 |  |  | FDC3,C1,U1-24 | FDC3,C1,U169-192 | FDC3,C2,U1-24 | FDC3,C2,D1-24 | FDC3,C2,U25-48 | FDC3,C3,D1-24
|  | TO | U2-6-TOP-3 | U2-6-TOP-4 | U2-6-TOP-5 | U2-6-TOP-6 | U2-6-TOP-7 | U2-6-TOP-8 | U2-6-TOP-9 | U2-6-TOP-10 |  |  | U2-6-TOP-13 | U2-6-TOP-14 | U2-6-TOP-15 | U2-6-TOP-16 | U2-6-TOP-17 | U2-6-TOP-18
fADC250 | fADC125 | F1TDC | DISC | HV | LV/BIAS

## U2-6-MID
Crate | U2-6-MID
S/N
Sub-System | FDC
Function | fADC125
Slot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Module | CPU |  | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 |  | SD | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 |  | TI
S/N
Channel
P2 |  |  | FDC3,C3,D97A-120 | FDC3,C3,U85B-108B | FDC3,C6,U97A-120 | FDC3,C4,D97A-120 | FDC3,C5,D97A-120 | FDC3,C4,D73-96A | FDC3,C4,U85B-108B | FDC3,C5,D73-96A |  |  | FDC3,C1,D85B-108B | FDC3,C5,U85B-108B | FDC3,C6,D85B-108B | FDC3,C6,U73-96A | FDC4,C1,U73-96A | FDC4,C1,U97A-120 | FDC4,C2,U73-96A
P1 |  |  | FDC3,C3,D121-144 | FDC3,C3,U25-48 | FDC3,C6,U121-144 | FDC3,C4,D121-144 | FDC3,C5,D121-144 | FDC3,C4,D49-72 | FDC3,C4,D145-168 | FDC3,C2,D25-48 |  |  | FDC3,C1,U25-48 | FDC3,C3,D145-168 | FDC3,C2,U145-168 | FDC3,C3,U49-72 | FDC4,C1,U49-72 | FDC4,C1,U121-144 | FDC4,C2,U49-72
P0 |  |  | FDC3,C3,D25-48 | FDC3,C3,U1-24 | FDC3,C6,U169-192 | FDC3,C4,D169-192 | FDC3,C5,D169-192 | FDC3,C4,D1-24 | FDC3,C5,D145-168 | FDC3,C1,U145-168 |  |  | FDC3,C6,U145-168 | FDC3,C6,D169-192 | FDC3,C5,U169-192 | FDC3,C4,D25-48 | FDC4,C1,U1-24 | FDC4,C1,U169-192 | FDC4,C2,U1-24
Cable Manager | VCM-U2-6-F-A | [10 empty] | VCM-U2-6-F-B
LABELS |  | FROM | FDC3,C3,D97A-120 | FDC3,C3,U85B-108B | FDC3,C6,U97A-120 | FDC3,C4,D97A-120 | FDC3,C5,D97A-120 | FDC3,C4,D73-96A | FDC3,C4,U85B-108B | FDC3,C5,D73-96A |  |  | FDC3,C1,D85B-108B | FDC3,C5,U85B-108B | FDC3,C6,D85B-108B | FDC3,C6,U73-96A | FDC4,C1,U73-96A | FDC4,C1,U97A-120 | FDC4,C2,U73-96A
|  | TO | U2-6-MID-3 | U2-6-MID-4 | U2-6-MID-5 | U2-6-MID-6 | U2-6-MID-7 | U2-6-MID-8 | U2-6-MID-9 | U2-6-MID-10 |  |  | U2-6-MID-13 | U2-6-MID-14 | U2-6-MID-15 | U2-6-MID-16 | U2-6-MID-17 | U2-6-MID-18 | U2-6-MID-19
|  | FROM | FDC3,C3,D121-144 | FDC3,C3,U25-48 | FDC3,C6,U121-144 | FDC3,C4,D121-144 | FDC3,C5,D121-144 | FDC3,C4,D49-72 | FDC3,C4,D145-168 | FDC3,C2,D25-48 |  |  | FDC3,C1,U25-48 | FDC3,C3,D145-168 | FDC3,C2,U145-168 | FDC3,C3,U49-72 | FDC4,C1,U49-72 | FDC4,C1,U121-144 | FDC4,C2,U49-72
|  | TO | U2-6-MID-3 | U2-6-MID-4 | U2-6-MID-5 | U2-6-MID-6 | U2-6-MID-7 | U2-6-MID-8 | U2-6-MID-9 | U2-6-MID-10 |  |  | U2-6-MID-13 | U2-6-MID-14 | U2-6-MID-15 | U2-6-MID-16 | U2-6-MID-17 | U2-6-MID-18 | U2-6-MID-19
|  | FROM | FDC3,C3,D25-48 | FDC3,C3,U1-24 | FDC3,C6,U169-192 | FDC3,C4,D169-192 | FDC3,C5,D169-192 | FDC3,C4,D1-24 | FDC3,C5,D145-168 | FDC3,C1,U145-168 |  |  | FDC3,C6,U145-168 | FDC3,C6,D169-192 | FDC3,C5,U169-192 | FDC3,C4,D25-48 | FDC4,C1,U1-24 | FDC4,C1,U169-192 | FDC4,C2,U1-24
|  | TO | U2-6-MID-3 | U2-6-MID-4 | U2-6-MID-5 | U2-6-MID-6 | U2-6-MID-7 | U2-6-MID-8 | U2-6-MID-9 | U2-6-MID-10 |  |  | U2-6-MID-13 | U2-6-MID-14 | U2-6-MID-15 | U2-6-MID-16 | U2-6-MID-17 | U2-6-MID-18 | U2-6-MID-19
fADC250 | fADC125 | F1TDC | DISC | HV | LV/BIAS

## U2-6-BOT
Crate | U2-6-BOT
S/N
Sub-System | FDC
Function | fADC125
Slot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Module | CPU |  | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 |  | SD | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 |  | TI
S/N
Channel
P2 |  |  | FDC4,C2,D85B-108B | FDC4,C2,U97A-120 | FDC4,C3,D73-96A | FDC4,C3,D97A-120 | FDC4,C3,U85B-108B | FDC4,C4,D73-96A | FDC4,C4,D97A-120 | FDC4,C5,D97A-120 |  |  | FDC4,C6,U97A-120 | FDC4,C1,D85B-108B | FDC4,C4,U85B-108B | FDC4,C5,D73-96A | FDC4,C5,U85B-108B | FDC4,C6,D85B-108B | FDC4,C6,U73-96A
P1 |  |  | FDC4,C2,D49-72 | FDC4,C2,U121-144 | FDC4,C3,D49-72 | FDC4,C3,D121-144 | FDC4,C3,U25-48 | FDC4,C4,D49-72 | FDC4,C4,D121-144 | FDC4,C5,D121-144 |  |  | FDC4,C6,U121-144 | FDC4,C1,U25-48 | FDC4,C4,D145-168 | FDC4,C2,D25-48 | FDC4,C3,D145-168 | FDC4,C2,U145-168 | FDC4,C3,U49-72
P0 |  |  | FDC4,C2,D1-24 | FDC4,C2,U25-48 | FDC4,C3,D1-24 | FDC4,C3,D25-48 | FDC4,C3,U1-24 | FDC4,C4,D1-24 | FDC4,C4,D169-192 | FDC4,C5,D169-192 |  |  | FDC4,C6,U169-192 | FDC4,C6,U145-168 | FDC4,C5,D145-168 | FDC4,C1,U145-168 | FDC4,C6,D169-192 | FDC4,C5,U169-192 | FDC4,C4,D25-48
Cable Manager | VCM-U2-6-F-A | [10 empty] | VCM-U2-6-F-B
LABELS |  | FROM | FDC4,C2,D85B-108B | FDC4,C2,U97A-120 | FDC4,C3,D73-96A | FDC4,C3,D97A-120 | FDC4,C3,U85B-108B | FDC4,C4,D73-96A | FDC4,C4,D97A-120 | FDC4,C5,D97A-120 |  |  | FDC4,C6,U97A-120 | FDC4,C1,D85B-108B | FDC4,C4,U85B-108B | FDC4,C5,D73-96A | FDC4,C5,U85B-108B | FDC4,C6,D85B-108B | FDC4,C6,U73-96A
|  | TO | U2-6-BOT-3 | U2-6-BOT-4 | U2-6-BOT-5 | U2-6-BOT-6 | U2-6-BOT-7 | U2-6-BOT-8 | U2-6-BOT-9 | U2-6-BOT-10 |  |  | U2-6-BOT-13 | U2-6-BOT-14 | U2-6-BOT-15 | U2-6-BOT-16 | U2-6-BOT-17 | U2-6-BOT-18 | U2-6-BOT-19
|  | FROM | FDC4,C2,D49-72 | FDC4,C2,U121-144 | FDC4,C3,D49-72 | FDC4,C3,D121-144 | FDC4,C3,U25-48 | FDC4,C4,D49-72 | FDC4,C4,D121-144 | FDC4,C5,D121-144 |  |  | FDC4,C6,U121-144 | FDC4,C1,U25-48 | FDC4,C4,D145-168 | FDC4,C2,D25-48 | FDC4,C3,D145-168 | FDC4,C2,U145-168 | FDC4,C3,U49-72
|  | TO | U2-6-BOT-3 | U2-6-BOT-4 | U2-6-BOT-5 | U2-6-BOT-6 | U2-6-BOT-7 | U2-6-BOT-8 | U2-6-BOT-9 | U2-6-BOT-10 |  |  | U2-6-BOT-13 | U2-6-BOT-14 | U2-6-BOT-15 | U2-6-BOT-16 | U2-6-BOT-17 | U2-6-BOT-18 | U2-6-BOT-19
|  | FROM | FDC4,C2,D1-24 | FDC4,C2,U25-48 | FDC4,C3,D1-24 | FDC4,C3,D25-48 | FDC4,C3,U1-24 | FDC4,C4,D1-24 | FDC4,C4,D169-192 | FDC4,C5,D169-192 |  |  | FDC4,C6,U169-192 | FDC4,C6,U145-168 | FDC4,C5,D145-168 | FDC4,C1,U145-168 | FDC4,C6,D169-192 | FDC4,C5,U169-192 | FDC4,C4,D25-48
|  | TO | U2-6-BOT-3 | U2-6-BOT-4 | U2-6-BOT-5 | U2-6-BOT-6 | U2-6-BOT-7 | U2-6-BOT-8 | U2-6-BOT-9 | U2-6-BOT-10 |  |  | U2-6-BOT-13 | U2-6-BOT-14 | U2-6-BOT-15 | U2-6-BOT-16 | U2-6-BOT-17 | U2-6-BOT-18 | U2-6-BOT-19
fADC250 | fADC125 | F1TDC | DISC | HV | LV/BIAS

## U2-7-TOP
Crate | U2-7-TOP
S/N
Sub-System | FDC
Function | fADC125
Slot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Module | CPU |  | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 |  | SD | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 |  |  | TI
S/N
Channel
P2 |  |  | FDC1,C1,U73-96A | FDC1,C1,U97A-120 | FDC1,C2,U73-96A | FDC1,C2,D85B-108B | FDC1,C2,U97A-120 | FDC1,C3,D73-96A | FDC1,C3,D97A-120 | FDC1,C3,U85B-108B |  |  | FDC1,C4,D73-96A | FDC1,C4,D97A-120 | FDC1,C5,D97A-120 | FDC1,C6,U97A-120 | FDC1,C1,D85B-108B | FDC1,C4,U85B-108B
P1 |  |  | FDC1,C1,U49-72 | FDC1,C1,U121-144 | FDC1,C2,U49-72 | FDC1,C2,D49-72 | FDC1,C2,U121-144 | FDC1,C3,D49-72 | FDC1,C3,D121-144 | FDC1,C3,U25-48 |  |  | FDC1,C4,D49-72 | FDC1,C4,D121-144 | FDC1,C5,D121-144 | FDC1,C6,U121-144 | FDC1,C1,U25-48 | FDC1,C4,D145-168
P0 |  |  | FDC1,C1,U1-24 | FDC1,C1,U169-192 | FDC1,C2,U1-24 | FDC1,C2,D1-24 | FDC1,C2,U25-48 | FDC1,C3,D1-24 | FDC1,C3,D25-48 | FDC1,C3,U1-24 |  |  | FDC1,C4,D1-24 | FDC1,C4,D169-192 | FDC1,C5,D169-192 | FDC1,C6,U169-192 | FDC1,C6,U145-168 | FDC1,C5,D145-168
Cable Manager | VCM-U2-7-F-A | [10 empty] | VCM-U2-7-F-B
LABELS |  | FROM | FDC1,C1,U73-96A | FDC1,C1,U97A-120 | FDC1,C2,U73-96A | FDC1,C2,D85B-108B | FDC1,C2,U97A-120 | FDC1,C3,D73-96A | FDC1,C3,D97A-120 | FDC1,C3,U85B-108B |  |  | FDC1,C4,D73-96A | FDC1,C4,D97A-120 | FDC1,C5,D97A-120 | FDC1,C6,U97A-120 | FDC1,C1,D85B-108B | FDC1,C4,U85B-108B
|  | TO | U2-7-TOP-3 | U2-7-TOP-4 | U2-7-TOP-5 | U2-7-TOP-6 | U2-7-TOP-7 | U2-7-TOP-8 | U2-7-TOP-9 | U2-7-TOP-10 |  |  | U2-7-TOP-13 | U2-7-TOP-14 | U2-7-TOP-15 | U2-7-TOP-16 | U2-7-TOP-17 | U2-7-TOP-18
|  | FROM | FDC1,C1,U49-72 | FDC1,C1,U121-144 | FDC1,C2,U49-72 | FDC1,C2,D49-72 | FDC1,C2,U121-144 | FDC1,C3,D49-72 | FDC1,C3,D121-144 | FDC1,C3,U25-48 |  |  | FDC1,C4,D49-72 | FDC1,C4,D121-144 | FDC1,C5,D121-144 | FDC1,C6,U121-144 | FDC1,C1,U25-48 | FDC1,C4,D145-168
|  | TO | U2-7-TOP-3 | U2-7-TOP-4 | U2-7-TOP-5 | U2-7-TOP-6 | U2-7-TOP-7 | U2-7-TOP-8 | U2-7-TOP-9 | U2-7-TOP-10 |  |  | U2-7-TOP-13 | U2-7-TOP-14 | U2-7-TOP-15 | U2-7-TOP-16 | U2-7-TOP-17 | U2-7-TOP-18
|  | FROM | FDC1,C1,U1-24 | FDC1,C1,U169-192 | FDC1,C2,U1-24 | FDC1,C2,D1-24 | FDC1,C2,U25-48 | FDC1,C3,D1-24 | FDC1,C3,D25-48 | FDC1,C3,U1-24 |  |  | FDC1,C4,D1-24 | FDC1,C4,D169-192 | FDC1,C5,D169-192 | FDC1,C6,U169-192 | FDC1,C6,U145-168 | FDC1,C5,D145-168
|  | TO | U2-7-TOP-3 | U2-7-TOP-4 | U2-7-TOP-5 | U2-7-TOP-6 | U2-7-TOP-7 | U2-7-TOP-8 | U2-7-TOP-9 | U2-7-TOP-10 |  |  | U2-7-TOP-13 | U2-7-TOP-14 | U2-7-TOP-15 | U2-7-TOP-16 | U2-7-TOP-17 | U2-7-TOP-18
fADC250 | fADC125 | F1TDC | DISC | HV | LV/BIAS

## U2-7-MID
Crate | U2-7-MID
S/N
Sub-System | FDC
Function | fADC125
Slot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Module | CPU |  | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 |  | SD | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 | fADC125 |  |  | TI
S/N
Channel
P2 |  |  | FDC1,C5,D73-96A | FDC1,C5,U85B-108B | FDC1,C6,D85B-108B | FDC1,C6,U73-96A | FDC2,C1,U73-96A | FDC2,C1,U97A-120 | FDC2,C2,U73-96A | FDC2,C2,D85B-108B |  |  | FDC2,C2,U97A-120 | FDC2,C3,D73-96A | FDC2,C3,D97A-120 | FDC2,C3,U85B-108B | FDC2,C6,U97A-120 | FDC2,C4,D97A-120
P1 |  |  | FDC1,C2,D25-48 | FDC1,C3,D145-168 | FDC1,C2,U145-168 | FDC1,C3,U49-72 | FDC2,C1,U49-72 | FDC2,C1,U121-144 | FDC2,C2,U49-72 | FDC2,C2,D49-72 |  |  | FDC2,C2,U121-144 | FDC2,C3,D49-72 | FDC2,C3,D121-144 | FDC2,C3,U25-48 | FDC2,C6,U121-144 | FDC2,C4,D121-144
P0 |  |  | FDC1,C1,U145-168 | FDC1,C6,D169-192 | FDC1,C5,U169-192 | FDC1,C4,D25-48 | FDC2,C1,U1-24 | FDC2,C1,U169-192 | FDC2,C2,U1-24 | FDC2,C2,D1-24 |  |  | FDC2,C2,U25-48 | FDC2,C3,D1-24 | FDC2,C3,D25-48 | FDC2,C3,U1-24 | FDC2,C6,U169-192 | FDC2,C4,D169-192
Cable Manager | VCM-U2-7-F-A | [10 empty] | VCM-U2-7-F-B
LABELS |  | FROM | FDC1,C5,D73-96A | FDC1,C5,U85B-108B | FDC1,C6,D85B-108B | FDC1,C6,U73-96A | FDC2,C1,U73-96A | FDC2,C1,U97A-120 | FDC2,C2,U73-96A | FDC2,C2,D85B-108B |  |  | FDC2,C2,U97A-120 | FDC2,C3,D73-96A | FDC2,C3,D97A-120 | FDC2,C3,U85B-108B | FDC2,C6,U97A-120 | FDC2,C4,D97A-120
|  | TO | U2-7-MID-3 | U2-7-MID-4 | U2-7-MID-5 | U2-7-MID-6 | U2-7-MID-7 | U2-7-MID-8 | U2-7-MID-9 | U2-7-MID-10 |  |  | U2-7-MID-13 | U2-7-MID-14 | U2-7-MID-15 | U2-7-MID-16 | U2-7-MID-17 | U2-7-MID-18
|  | FROM | FDC1,C2,D25-48 | FDC1,C3,D145-168 | FDC1,C2,U145-168 | FDC1,C3,U49-72 | FDC2,C1,U49-72 | FDC2,C1,U121-144 | FDC2,C2,U49-72 | FDC2,C2,D49-72 |  |  | FDC2,C2,U121-144 | FDC2,C3,D49-72 | FDC2,C3,D121-144 | FDC2,C3,U25-48 | FDC2,C6,U121-144 | FDC2,C4,D121-144
|  | TO | U2-7-MID-3 | U2-7-MID-4 | U2-7-MID-5 | U2-7-MID-6 | U2-7-MID-7 | U2-7-MID-8 | U2-7-MID-9 | U2-7-MID-10 |  |  | U2-7-MID-13 | U2-7-MID-14 | U2-7-MID-15 | U2-7-MID-16 | U2-7-MID-17 | U2-7-MID-18
|  | FROM | FDC1,C1,U145-168 | FDC1,C6,D169-192 | FDC1,C5,U169-192 | FDC1,C4,D25-48 | FDC2,C1,U1-24 | FDC2,C1,U169-192 | FDC2,C2,U1-24 | FDC2,C2,D1-24 |  |  | FDC2,C2,U25-48 | FDC2,C3,D1-24 | FDC2,C3,D25-48 | FDC2,C3,U1-24 | FDC2,C6,U169-192 | FDC2,C4,D169-192
|  | TO | U2-7-MID-3 | U2-7-MID-4 | U2-7-MID-5 | U2-7-MID-6 | U2-7-MID-7 | U2-7-MID-8 | U2-7-MID-9 | U2-7-MID-10 |  |  | U2-7-MID-13 | U2-7-MID-14 | U2-7-MID-15 | U2-7-MID-16 | U2-7-MID-17 | U2-7-MID-18
fADC250 | fADC125 | F1TDC | DISC | HV | LV/BIAS

## U2-7-BOT
Crate | U2-7-BOT
S/N | 2788038
Sub-System | FDC
Function | F1TDCV3
Slot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Module | CPU |  | F1TDCV3 | F1TDCV3 | F1TDCV3 | F1TDCV3 | F1TDCV3 | F1TDCV3 | F1TDCV3 | F1TDCV3 |  | SD | F1TDCV3 | F1TDCV3 | F1TDCV3 | F1TDCV3 |  |  |  |  | TI
S/N
Channel
P0 |  |  | FDC3,C1,S49-72 | FDC3,C4,S1-24 | FDC3,C5,S1-24 | FDC3,C5,S49-72 | FDC3,C6,S1-24 | FDC3,C6,S49-72 | FDC4,C1,S49-72 | FDC4,C4,S1-24 |  |  | FDC4,C5,S1-24 | FDC4,C5,S49-72 | FDC4,C6,S1-24 | FDC4,C6,S49-72
P1 |  |  | FDC3,C1,S73-96 | FDC3,C4,S25-48 | FDC3,C5,S25-48 | FDC3,C5,S73-96 | FDC3,C6,S25-48 | FDC3,C6,S73-96 | FDC4,C1,S73-96 | FDC4,C4,S25-48 |  |  | FDC4,C5,S25-48 | FDC4,C5,S73-96 | FDC4,C6,S25-48 | FDC4,C6,S73-96
Cable Manager | VCM-U2-7-F-A | [10 empty] | VCM-U2-7-F-B
LABELS |  | FROM | FDC3,C1,S49-72 | FDC3,C4,S1-24 | FDC3,C5,S1-24 | FDC3,C5,S49-72 | FDC3,C6,S1-24 | FDC3,C6,S49-72 | FDC4,C1,S49-72 | FDC4,C4,S1-24 |  |  | FDC4,C5,S1-24 | FDC4,C5,S49-72 | FDC4,C6,S1-24 | FDC4,C6,S49-72
|  | TO | U2-7-BOT-3 | U2-7-BOT-4 | U2-7-BOT-5 | U2-7-BOT-6 | U2-7-BOT-7 | U2-7-BOT-8 | U2-7-BOT-9 | U2-7-BOT-10 |  |  | U2-7-BOT-13 | U2-7-BOT-14 | U2-7-BOT-15 | U2-7-BOT-16
|  | FROM | FDC3,C1,S73-96 | FDC3,C4,S25-48 | FDC3,C5,S25-48 | FDC3,C5,S73-96 | FDC3,C6,S25-48 | FDC3,C6,S73-96 | FDC4,C1,S73-96 | FDC4,C4,S25-48 |  |  | FDC4,C5,S25-48 | FDC4,C5,S73-96 | FDC4,C6,S25-48 | FDC4,C6,S73-96
|  | TO | U2-7-BOT-3 | U2-7-BOT-4 | U2-7-BOT-5 | U2-7-BOT-6 | U2-7-BOT-7 | U2-7-BOT-8 | U2-7-BOT-9 | U2-7-BOT-10 |  |  | U2-7-BOT-13 | U2-7-BOT-14 | U2-7-BOT-15 | U2-7-BOT-16
fADC250 | fADC125 | F1TDC | DISC | HV | LV/BIAS

## U2-8-BOT
Crate | U2-8-BOT
S/N | 2788036
Sub-System | FDC
Function | F1TDCV3
Slot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Module | CPU |  | F1TDCV3 | F1TDCV3 | F1TDCV3 | F1TDCV3 | F1TDCV3 | F1TDCV3 | F1TDCV3 | F1TDCV3 |  | SD | F1TDCV3 | F1TDCV3 | F1TDCV3 | F1TDCV3 |  |  |  |  | TI
S/N
Channel
P0 |  |  | FDC1,C1,S49-72 | FDC1,C4,S1-24 | FDC1,C5,S1-24 | FDC1,C5,S49-72 | FDC1,C6,S1-24 | FDC1,C6,S49-72 | FDC2,C1,S49-72 | FDC2,C4,S1-24 |  |  | FDC2,C5,S1-24 | FDC2,C5,S49-72 | FDC2,C6,S1-24 | FDC2,C6,S49-72
P1 |  |  | FDC1,C1,S73-96 | FDC1,C4,S25-48 | FDC1,C5,S25-48 | FDC1,C5,S73-96 | FDC1,C6,S25-48 | FDC1,C6,S73-96 | FDC2,C1,S73-96 | FDC2,C4,S25-48 |  |  | FDC2,C5,S25-48 | FDC2,C5,S73-96 | FDC2,C6,S25-48 | FDC2,C6,S73-96
Cable Manager | VCM-U2-8-F-A | [10 empty] | VCM-U2-8-F-B
LABELS |  | FROM | FDC1,C1,S49-72 | FDC1,C4,S1-24 | FDC1,C5,S1-24 | FDC1,C5,S49-72 | FDC1,C6,S1-24 | FDC1,C6,S49-72 | FDC2,C1,S49-72 | FDC2,C4,S1-24 |  |  | FDC2,C5,S1-24 | FDC2,C5,S49-72 | FDC2,C6,S1-24 | FDC2,C6,S49-72
|  | TO | U2-8-BOT-3 | U2-8-BOT-4 | U2-8-BOT-5 | U2-8-BOT-6 | U2-8-BOT-7 | U2-8-BOT-8 | U2-8-BOT-9 | U2-8-BOT-10 |  |  | U2-8-BOT-13 | U2-8-BOT-14 | U2-8-BOT-15 | U2-8-BOT-16
|  | FROM | FDC1,C1,S73-96 | FDC1,C4,S25-48 | FDC1,C5,S25-48 | FDC1,C5,S73-96 | FDC1,C6,S25-48 | FDC1,C6,S73-96 | FDC2,C1,S73-96 | FDC2,C4,S25-48 |  |  | FDC2,C5,S25-48 | FDC2,C5,S73-96 | FDC2,C6,S25-48 | FDC2,C6,S73-96
|  | TO | U2-8-BOT-3 | U2-8-BOT-4 | U2-8-BOT-5 | U2-8-BOT-6 | U2-8-BOT-7 | U2-8-BOT-8 | U2-8-BOT-9 | U2-8-BOT-10 |  |  | U2-8-BOT-13 | U2-8-BOT-14 | U2-8-BOT-15 | U2-8-BOT-16
fADC250 | fADC125 | F1TDC | DISC | HV | LV/BIAS

## U2-10-TOP
Crate | U2-10-TOP
S/N | 496
Sub-System | CDC/FDC
Function | HV
Slot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Module | A1550P | A1550P | A1550P |  |  | A1550P | A1550P |  | A1550N | A1550N
S/N
Channel | CDC | CDC | CDC |  |  | FDC | FDC |  | FDC | FDC
0-23 | +HV CDC4 | +HV CDC5 | +HV CDC6 |  |  | +HV FDC3 | +HV FDC4 |  | -HV FDC3 | -HV FDC4
Cable Manager | VCM-U2-10-R-B | [7 empty] | VCM-U2-10-R-A
fADC250 | fADC125 | F1TDC | DISC | HV | LV/BIAS
HV Channel | CDC HVB +HV CDC4 | CDC HVB +HV CDC5 | CDC HVB +HV CDC6
0 | A5 | A6 | A8
1 | B5 | A7 | B9
2 | B6 | B7 | C10
3 | C5 | B8 | D12
4 | C6 | C8 | D13
5 | C7 | C9 | E14
6 | D7 | D10 | E15
7 | D8 | D11 | E16
8 | D9 | E11 | F17
9 | E8 | E12 | F18
10 | E9 | E13 | G18
11 | E10 | F13 | G19
12 | F10 | F14 | G20
13 | F11 | F15 | H20
14 | F12 | F16 | H21
15 | G11 | G15 | H22
16 | G12 | G16 | I22
17 | G13 | G17 | I23
18 | G14 | H16,I18 | I24
19 | H12,I13 | H17,I19 | I25
20 | H13,I14 | H18,I20
21 | H14,I15 | H19,I21
22 | H15,I16 | I17
23