## Sheet1
run | yellow | cyan | green | pink | total | occupancy |  | current | radiator | target | comment
40560 | 1.7 | 2.5 | 0 | 0.7 | 4.9 |  |  | cosmic
41610 | 15.7 | 11.5 | 2.3 | 4.9 | 34.4 | 10 |  | 150 | JD70-100
10506 | [10 empty] | no raw
10507 | [10 empty] | no raw
10520 | 2 | 1.5 | 0 | 0.7 | 4.2 |  |  | 26 | J1A50 |  | cosmic?
10593 | 6.6 | 3.7 | 1 | 4.5 | 15.8 |  |  | 58 | J1A50
10721 | 14.5 | 3.7 | 1.8 | 4.8 | 24.8 |  |  | 92 | J1A50
10836 | 15.1 | 3.3 | 2.4 | 4.4 | 25.2 |  |  | 100 | J1A50
30566 | 18.1 | 11.6 | 2.6 | 8.1 | 40.4 |  |  | 100 | JD70-100
30786 | 13.9 | 11 | 2.4 | 6.9 | 34.2 |  |  | 77 | JD70-100
30894 | 16.3 | 12 | 2.7 | 7.9 | 38.9 |  |  | 120 | JD70-100
40653 | 6.8 | 10.6 | 1.3 | 5.7 | 24.4 |  |  | 40/100 ? | retracted?
40654 | 7.8 | 11.2 | 1.5 | 6.1 | 26.6 |  |  | 77 | retracted?
40655 | 7.8 | 11.3 | 1.5 | 6.1 | 26.7 |  |  | 100 | retracted?
40659 | 7.6 | 11.1 | 1.5 | 6 | 26.2 |  |  | 100 | retracted?
40785 | 12.8 | 8.6 | 1.9 | 5.5 | 28.8 |  |  | 65 | Al 30um
40786 | 18.5 | 10 | 2.5 | 6.7 | 37.7 |  |  | 100 | Al 30um
40787 | 18.4 | 10 | 2.4 | 6.7 | 37.5 |  |  | 74 | Al 30um
40825 | 12.2 | 9.1 | 1.2 | 5.6 | 28.1 |  |  | 38 | JD70-100
40853 | 10.2 | 6.9 | 1.3 | 4.3 | 22.7 |  |  | 29 | JD70-100
40854 | 12.6 | 7.7 | 1.7 | 4.7 | 26.7 |  |  | 31 | JD70-100
40855 | 16.6 | 8.9 | 2.3 | 5.5 | 33.3 |  |  | 75 | JD70-100
40973 | 7.6 | 8.2 | 1.1 | 4.7 | 21.6 |  |  | 20 | JD70-100
40974 | 4 | 6.1 | 0.6 | 3.4 | 14.1 |  |  | 17 | JD70-100
41262 | 11.5 | 10.2 | 1.9 | 5.1 | 28.7 |  |  | 42 | Al 40um
41387 | 7.4 | 9.5 | 1.4 | 4.1 | 22.4 |  |  | 180 | Al 40um |  | Fill Target
run | photons | noise | early | overflow | total | occup. Row 1 | occ ring_20 | current | radiator | target | other | trigger | comment
41801 | 13.3 | 6.9 | 2 | 4.9 | 27.1 | 10.5% | 1.5% | 150 | JD70-100 | full | std | Phys=1
41801 | 23.4 | 10.1 | 3.6 | 7.3 | 44.4 | 5.5% | 0.8% | 150 | JD70-100 | full | std | Phys=0 | time flat
41802 | 8.5 | 5.4 | 1.1 | 3.6 | 18.6 | 7% | 1.05% | 50 | JD70-100 | full | std | Phys=1
41802 | 23.8 | 10.5 | 3.6 | 7.3 | 45.2 | 2.2% | 0.3% | 50 | JD70-100 | full | std | Phys=0
41803 | 12.1 | 6.2 | 1.6 | 4.3 | 24.2 | 9% | 1.3% | 100 | JD70-100 | full | std | Phys=1
41803 | 24.7 | 10 | 3.7 | 7.2 | 45.6 | 4% | 0.6% | 100 | JD70-100 | full | std | Phys=0
41805 | 16 | 7.2 | 2.3 | 5.3 | 30.8 | 12.5% | 1.85% | 200 | JD70-100 | full | std | Phys=1
41805 | 24.4 | 9.6 | 3.7 | 7.2 | 44.9 | 8% | 1.1% | 200 | JD70-100 | full | std | Phys=0
41806 | 5.8 | 42.1 | 0.8 | 1.1 | 49.8 | <0.004 |  | 0 | none | full | No beam | Phys=0
41806 | 38.9 | 5.9 | 3.6 | 5.8 | 54.2 | 1.4% |  | 200 | none | full |  | Phys=0 | cos
41810 | 16.3 | 18.1 | 3.4 | 11.2 | 49 | 0.07% |  | 200 | none | full | W-foil | Phys=0
41812 | 14.7 | 7 | 2.4 | 5.9 | 30 | 12% |  | 200 | Al 4x10-4 | full |  | Phys=1 | no b/m | x
41812 | 22.2 | 9.6 | 3..7 | 8.2 | 40 | 4% |  | 200 | Al 4x10-4 | full |  | Phys=0 | no b/m | x
41815 | 8.5 | 6.1 | 1.3 | 4.3 | 20.2 | 3% |  | 200 | Al 4x10-4 | empty |  | Phys=1
41815 | 19.6 | 10.2 | 3.6 | 7.2 | 40.6 | 1.2% |  | 200 | Al 4x10-4 | empty |  | Phys=0
41816 | 37.7 | 11.1 | 3.1 | 4.5 | 56.4 | 0.15% |  | 200 | none | empty |  | Phys=0 | shad cos
41817 | 8.6 | 33.3 | 1.8 | 5.5 | 49.2 | 0.01% |  | 200 | nonel | empty | W-foil | Phys=0
41818 | 9.2 | 6.2 | 1.4 | 4.1 | 20.9 | 3.3% |  | 200 | JD70-100 | empty |  | Phys=1 | no b/m | x
41818 | 20.4 | 10.1 | 3.7 | 6.4 | 40.6 | 1.4% |  | 200 | JD70-100 | empty |  | Phys=0 | no b/m | x
41820 | 8.8 | 6.2 | 1.4 | 4.1 | 20.5 | 3.3% |  | 200 | JD70-100 | empty | no TPOL | Phys=1
41820 | 20.4 | 10.2 | 3.7 | 6.4 | 40.7 | 1.2% |  | 200 | JD70-100 | empty | no TPOL | Phys=0
40560 | 2.4 | 2.5 | 0 | 0.7 | 4.9 | 0.35 |  | cosmic
41610 | 15.7 | 11.5 | 2.3 | 4.9 | 34.4 | 11 |  | 150 | JD70-100 | full | std | Phys=1
41610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 8 |  | 150 | JD70-100 | full | std | Phys=0
beam current scan
run | photons | noise | early | overflow | total | occ. Ring_1 | occ ring_20 | current | radiator | target | other | trigger | comment
41993 | 8.5 | 5.5 | 1 | 3.5 | 18.5 | 7% | 1% | 50 | JD70-100 | full | std | Phys=1
41993 | 24.2 | 10.5 | 3.5 | 7.1 | 45.3 | 2% | 0.27% | 50 | JD70-100 | full | std | Phys=0
41994 | 12.2 | 6.5 | 1.6 | 4.5 | 24.8 | 9% | 1.3% | 100 | JD70-100 | full | std | Phys=1
41994 | 24.2 | 10.4 | 3.5 | 7.4 |  | 4% | 0.6% | 100 | JD70-100 | full | std | Phys=0
41995 | 14.6 | 7.1 | 2 | 5.1 | 28.8 | 10.5% | 1.5% | 150 | JD70-100 | full | std | Phys=1
41995 | 24 | 11.1 | 3.5 | 7.2 | 45.8 | 0.33% | 0.05% | 150 | JD70-100 | full | std | Phys=0 | Error ?
41996 | 3.2 | 5.8 | 1.4 | 3.2 | 13.6 | 7.5% | 1.1% | 150 | JD70-100 | full | Led | Phys=1
41996 | 4.5 | 10.1 | 3.9 | 5.4 | 23.9 | 2.6% | 0.35% | 150 | JD70-100 | full | Led | Phys=0
41997 | 14.4 | 7.1 | 2 | 5 | 28.5 | 10.5% | 1.5% | 150 | JD70-100 | full | std | Phys=1
41997 | 24.1 | 10.3 | 3.5 | 7.3 | 45.2 | 5.8% | 0.8% | 150 | JD70-100 | full | std | Phys=0
41998 | 15.9 | 7.4 | 2.3 | 5.4 | 31 | 12.5% | 1.8% | 200 | JD70-100 | full | std | Phys=1
41998 | 24.5 | 10 | 3.6 | 7.4 | 45.5 | 8% | 1.1% | 200 | JD70-100 | full | std | Phys=0
41999 | 16.8 | 7.7 | 2.4 | 5.7 | 32.6 | 13.5% | 2% | 250 | JD70-100 | full | std | Phys=1
41999 | 24.3 | 10.1 | 3.6 | 7.4 | 45.4 | 9% | 1.3% | 250 | JD70-100 | full | std | Phys=0
42000 | 16.7 | 7.6 | 2.4 | 5.6 | 32.3 | 13% | 1.9% | 225 | JD70-100 | full | std | Phys=1
42000 | 24.6 | 10.1 | 3.6 | 7.5 | 45.8 | 8.5% | 1.2% | 225 | JD70-100 | full | std | Phys=0
42001 | 15.2 | 7.3 | 2.1 | 5.3 | 29.9 | 11.5% | 1.65% | 175 | JD70-100 | full | std | Phys=1
42001 | 24.1 | 10.6 | 3.5 | 7.4 | 45.6 | 0.95% | 0.13% | 175 | JD70-100 | full | std | Phys=0 | Error ?
42002 | 13.2 | 6.8 | 1.8 | 4.7 | 26.5 | 9.5% | 1.35% | 125 | JD70-100 | full | std | Phys=1
42002 | 24.1 | 10.4 | 3.5 | 7.4 | 45.4 | 4.7% | 0.67% | 125 | JD70-100 | full | std | Phys=0
42004 | 10.9 | 6.1 | 1.4 | 4.1 | 22.5 | 8% | 1.15% | 75 | JD70-100 | full | std | Phys=1
42004 | 24.8 | 10.3 | 3.5 | 7.4 | 46 | 3% | 0.45% | 75 | JD70-100 | full | std | Phys=0
q
Material scan
run | photons | noise | early | overflow | total | occ. Ring_1 | occ ring_20 | current | radiator | target | other | trigger | profiler,pos
42049 | 21.2 | 6.7 | 1.8 | 2.8 | 32.5 | 0.35% | 0.075% | 200 | none | full | no conv | Phys=1 | none
42049 | 38.2 | 9.4 | 3.2 | 3.9 | 54.7 | 0.35% | 0.03% | 200 | none | full | no conv | Phys=0 | none
42050 | 3.5 | 9 | 0 | 2.2 | 14.7 | 0.04% | 0.05% | 200 | none | full | no conv | Phys=1 | Al, 88.9 mm
42050 | 1.2 | 57.9 | 0.3 | 7.4 | 66.8 | 0.001 | 0.001 | 200 | none | full | no conv | Phys=0 | Al, 88.9 mm
42051 | 4.3 | 11 | 0.2 | 2.4 | 17.9 | 0.02% | 0.02% | 200 | none | full | no conv | Phys=1 | Cu, 146.05 mm
42051 | 8.3 | 41.3 | 1.6 | 4.5 | 55.7 | 0.015 | 0.003 | 200 | none | full | no conv | Phys=0 | Cu, 146.05 mm
42052 | 14.7 | 7.1 | 2.1 | 4.8 | 28.7 | 11.25% | 1.65% | 200 | JD70-100 | full | 75 um | Phys=1 | none
42052 | 23.1 | 9.9 | 3.5 | 6.9 | 43.4 | 6.5% | 1% | 200 | JD70-100 | full | 75 um | Phys=0 | none
42053 | 3.8 | 6.3 | 2.1 | 3.7 | 15.9 | 9.5% | 1.25% | 200 | JD70-100 | full | 75 um | Phys=1 | Al, 88.9 mm
42053 | 5 | 9.2 | 4.2 | 5.3 | 23.7 | 5% | 0.6% | 200 | JD70-100 | full | 75 um | Phys=0 | Al, 88.9 mm
42054 | 6.5 | 7.6 | 1.5 | 4.3 | 19.9 | 7.75% | 1.2% | 200 | JD70-100 | full | 75 um | Phys=1 | Cu, 146.05 mm
42054 | 11.4 | 13.3 | 3.3 | 7.5 | 35.5 | 3.3% | 0.55% | 200 | JD70-100 | full | 75 um | Phys=0 | Cu, 146.05 mm
Material scan 2
| Background ratio |  |  |  |  | Occupancy
Run | photons | noise | early | overflow | total | Ring_1 | Ring_20 | current | radiator | target | other | trigger | profiler
42106 | 14.6 | 7.3 | 2 | 5.1 | 29 | 11% | 1.61% | 200 | JD70-100 | full | 75 um | Phys=1 | none
42106 | 23.5 | 10.4 | 3.5 | 7.3 | 44.7 | 6.2% | 0.95% | 200 | JD70-100 | full | 75 um | Phys=0 | none
42107 | 6.2 | 7.6 | 1.4 | 4.3 | 19.5 | 7.7% | 1.2% | 200 | JD70-100 | full | 75 um | Phys=1 | Cu 400 um
42107 | 11 | 13.5 | 3.4 | 7.5 | 35.4 | 3.1% | 0.52% | 200 | JD70-100 | full | 75 um | Phys=0 | Cu 400 um
42108 | 6.2 | 7.6 | 1.4 | 4.3 | 19.5 | 7.7% | 1.2% | 200 | JD70-100 | full | 75 um | Phys=1 | Cu 400 um
42108 | 11.4 | 13.7 | 3.4 | 7.6 | 36.1 | 3% | 0.5% | 200 | JD70-100 | full | 75 um | Phys=0 | Cu 100 um
42109 | 5 | 6.8 | 1.3 | 3.8 | 16.9 | 7.5% | 1.1% | 200 | JD70-100 | full | 75 um | Phys=1 | W 100 um
42109 | 8.9 | 12.9 | 3.6 | 7 | 32.4 | 2.6% | 0.4% | 200 | JD70-100 | full | 75 um | Phys=0 | W 100 um
42111 | 9.5 | 4.9 | 0.4 | 2.1 | 16.9 | 0.05% | 0.05% | 200 | none | full | none | Phys=1 | none
42111 | 41.5 | 6 | 2.8 | 2.2 | 52.5 | 0.05% | 0.003 | 200 | none | full | none | Phys=0 | none
42113 | 3.5 | 3.9 | 0 | 1.8 | 9.2 | 0.0041 % | 0.05% | 200 | none | full | none | Phys=1 | Cu 400 um
42113 | 2.5 | 20.7 | 0.5 | 1.2 | 24.9 | 0.001 % | 0.001 % | 200 | none | full | none | Phys=0 | Cu 400 um
42114 | 3 | 4 | 0 | 1.4 | 8.4 | 0.1% | 0.1% | 200 | none | full | none | Phys=1 | W 100 um
42114 | 1.8 | 19.2 | 0.7 | 0.8 | 22.5 | 0.0011 % | 0.001 % | 200 | none | full | none | Phys=0 | W 100 um
Material scan 3
Occupancy
Run | photons | noise | early | overflow | total | Ring_1 | Ring_20 | current | radiator | target | other | trigger | profiler
42174 | 15.2 | 8.6 | 2.2 | 5.8 | 31.8 | 10% | 1.55% | 200 | JD70-100 | full | 75 um | Phys=1 | none
42174 | 22.4 | 11.8 | 3.5 | 7.9 | 45.6 | 6.5% | 0.95% | 200 | JD70-100 | full | 75 um | Phys=0 | none
42175 | 12.1 | 8.8 | 2.1 | 5.7 | 28.7 | 8.5% | 1.35% | 200 | JD70-100 | full | 75 um | Phys=1 | scintil.
42175 | 19 | 12.5 | 3.4 | 8.2 | 43.1 | 4.95% | 0.8% | 200 | JD70-100 | full | 75 um | Phys=0 | scintil.
42176 | 6.4 | 8.6 | 1.6 | 4.8 | 21.4 | 6.7% | 1.1% | 200 | JD70-100 | full | 75 um | Phys=1 | W 50 um
42176 | 10.3 | 14.1 | 3.3 | 7.7 | 35.4 | 3.2% | 0.51% | 200 | JD70-100 | full | 75 um | Phys=0 | W 50 um
42177 | 27.7 | 4.7 | 2.1 | 3.8 | 38.3 | 0.2% | 0.03% | 200 | none | full | 750 um | Phys=1 | none
42177 | 40.6 | 5.6 | 3.4 | 5.2 | 54.8 | 0.2% | 0.017 | 200 | none | full | 750 um | Phys=0 | none
42178 | 30.6 | 4.9 | 2.5 | 4.3 | 42.3 | 0.26% | 0.037 % | 200 | none | full | none | Phys=1 | none
42178 | 40.7 | 5.6 | 3.4 | 5.4 | 55.1 | 0.25% | 0.022 % | 200 | none | full | none | Phys=0 | none
42179 | 21 | 5.4 | 1.8 | 4.1 | 32.3 | 0.11 % | 0.027 % | 200 | none | full | none | Phys=1 | scintil.
42179 | 35.8 | 6.9 | 3.4 | 6.4 | 52.5 | 0.1 % | 0.011 % | 200 | none | full | none | Phys=0 | scintil.
42180 | 4.9 | 5.2 | 0.4 | 2.2 | 12.7 | 0.017 % | 0.017 % | 200 | none | full | none | Phys=1 | W 50 um
42180 | 12.4 | 15.2 | 2.4 | 7.8 | 37.8 | 0.007 % | 0.0015 % | 200 | none | full | none | Phys=0 | W 50 um
42181 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 2 | 11.9 | 0.015 % | 0.018 % | 200 | none | full | 750 um | Phys=1 | W 50 um
42181 | 12.4 | 15.3 | 2.7 | 7.5 | 37.9 | 0.006 % | 0.001 % | 200 | none | full | 750 um | Phys=0 | W 50 um